|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI  **ĐIỆN LỰC XUÂN LỘC**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *Xuân Lộc, ngày tháng 11 năm 2019* |

**BIÊN BẢN NGHIỆM THU**

**HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH ĐƯA VÀO SỬ DỤNG**

**Công trình:**  Nâng cấp đường dây trung thế từ recloser Xuân Bắc đến LBS khí Chế Biến tuyến 480 Xuân Bắc.

**1. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: 08 giờ 00 ngày 27 tháng 11 năm 2019

Kết thúc: 16 giờ 00 ngày 27 tháng 11 năm 2019

Tại: Công trường– Huyện Xuân lộc – tỉnh Đồng Nai.

**2. Địa điểm xây dựng:**  Huyện Xuân Lộc - Tỉnh Đồng Nai.

1. **Thành phần tham gia nghiệm thu:**

**- Đại diện Chủ đầu tư:** **Điện Lực Xuân Lộc.**

- Ông: Phạm Quang Vĩnh Phú Chức vụ: Giám đốc

- Ông: Phùng Tiến Nga Chức vụ: Phó Giám đốc

- Ông: Trần Quang Hoàng Chức vụ: PP.PTP. KH-KT

- Ông: Nguyễn Văn Chí Chức vụ: Nhân viên .P.KH-KT

- Ông: Trần Văn Hà Chức vụ: Nhân viên .P.KH-KT

- Ông: Trần Xuân Hải Chức vụ: PĐT.Đội QLVHĐD&TBA

- Ông: Thái Thọ Nhơn Chức vụ: PTP. Phòng TCKT

- Ông: Trần Đại Thức Chức vụ: Nhân viên Phòng Tổng Hợp.

**- Đơn vị giám sát thi công xây dựng: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN tỉnh Đồng Nai.**

- Ông: Chu Văn Hiếu Chức vụ: Giám đốc.

- Ông: Trần Quang Phúc Chức vụ: Giám sát trưởng.

**- Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH Cổ phần KT-TM và Tư vấn Thiên Phú**

- Ông: Dương Bình Chánh Chức vụ: Giám đốc

- Ông: Nguyễn Thành Long Chức vụ: CB thiết kế

**- Đơn vị thi công xây dựng: Công ty TNHH Thu Lộc**

- Bà: Trần Thị Ngọc Thọ Chức vụ: Giám đốc

- Ông: Hoàng Như Hoàn Chức vụ: Giám sát B

**4. Căn cứ nghiệm thu:**

- Hồ sơ, tài liệu thiết kế BVTC và các thay đổi thiết kế BVTC được chủ đầu tư phê duyệt;

- Tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng khi thi công, kiểm tra và nghiệm thu;

- Hồ sơ pháp lý và tài liệu quản lý chất lượng công trình;

- Các biên bản nghiệm thu công việc, giai đoạn xây lắp;

- Nhật ký thi công;

- Hồ sơ hoàn công;

**5. Nội dung nghiệm thu:**

1. **Khối lượng đã thực hiện**:

- Nâng cấp đường dây trung thế từ 3AC70 mm2  + AC50mm2 thành Cáp nhôm lõi thép bọc 24KV 3xAC/XLPE/PVC185mm2  + AC120mm2 dài 6.464,8 mét đơn tuyến.

1. **Chất lượng công trình xây lắp:** Đạt yêu cầu của thiết kế BVTC đã được phê duyệt.
2. **Thời gian thi công:**

- Ngày khởi công: 23 tháng 08 năm 2019.

- Ngày hoàn thành: 15 tháng 11 năm 2019.

**7. Kết luận:**

- Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng.

- Giao cho Đơn vị quản lý vận hành tiếp nhận quản lý, vận hành.

- Các yêu cầu khác: Không.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CÔNG TY TNHH**  **THU LỘC**  **GIÁM ĐỐC**  **Tần Thị Ngọc Thọ** |  | **CHỦ ĐẦU TƯ**  **ĐIỆN LỰC XUÂN LỘC**  **GIÁM ĐỐC**  **Phạm Quang Vĩnh Phú** |
| **TT KHUYẾN CÔNG VÀ TVPT CN**  **TỈNH ĐỒNG NAI**  **GIÁM ĐỐC**  **Chu Văn Hiếu** |  | **CÔNG TY TNHH CP**  **KT-TM VÀ TƯ VẤN THIÊN PHÚ**  **GIÁM ĐỐC**  **Dương Bình Chánh** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Phùng Tiến Nga | …………….. | 6. | Thái Thọ Nhơn | …………….. |
| 2. | Trần Quang Hoàng | …………….. | 7. | Trần Đại Thức | …………….. |
| 3. | Trần Xuân Hải | …………….. | 8. | Hoàng Như Hoàn | …………….. |
| 4. | Trần Văn Hà | …………….. | 9. | Nguyễn Thành Long | …………….. |
| 5. | Nguyễn Văn Chí | …………….. | 10. | Trần Quang Phúc | …………….. |

**CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA***:*