|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY TNHH**  **THU LỘC­­­** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  | *Xuân Lộc, ngày tháng năm 2020* |

##### PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THI CÔNG VÀ BIỆN PHÁP AN TOÀN

**Nội dung công tác: Di dời TBA Suối Râm 7, đấu nối đường dây.**

**Công trình: Cải tạo lưới điện trung hạ thế và TBA huyện Cẩm Mỹ năm 2020.**

# CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Căn cứ hồ sơ dự toán công trình “Cải tạo lưới điện trung hạ thế và TBA huyện Cẩm Mỹ năm 2020” được Điện lực Cẩm Mỹ phê duyệt;

- Căn cứ hợp đồng thi công số 209/2020/HĐXL-ĐLCM ngày 10 tháng 03 năm 2020 giữa Điện lực Cẩm Mỹ - Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai và Công ty TNHH Thu Lộc về việc thực hiện Gói thầu: “Thi công xây lắp” công trình “Cải tạo lưới điện trung hạ thế và TBA huyện Cẩm Mỹ năm 2020”;

- Căn cứ biên bản khảo sát hiện trường ngày 18 tháng 08 năm 2020.

# XÁC ĐỊNH YÊU CẦU CÔNG TÁC

## Nội dung công tác.

* Di dời TBA Suối Râm 7, đấu nối đường dây.

## Thời gian thực hiện dự kiến.

- Từ 08 giờ 00 phút – 16 giờ 00 phút cắt Recloser Sông Nhạn + 3LTD.

## Địa điểm công tác:

- Tại TBA Suối Râm 7 và trụ trung thế 023A/007.

## Khối lượng công việc và phạm vi công tác

- Kết hợp lịch cắt điện để di dời TBA Suối Râm 7, đấu nối đường dây

- Phạm vi làm công việc: Tại TBA Suối Râm 7 và trụ trung thế 023A/007. Xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

# VẬT TƯ, PHƯƠNG TIỆN, DỤNG CỤ AN TOÀN – ĐO LƯỜNG – THI CÔNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC.

## Vật tư

- Vật tư mới và có vật tư sử dụng lại.

## Dụng cụ an toàn

**-** Bút thử điện, găng tay hạ thế, dây an toàn, quần áo bảo hộ lao động, nón an toàn.

## Cơ giới, phương tiện hỗ trợ thi công, dụng cụ thi công:

- 01 xe cẩu 5T.

- Dây luộc, kích tăng dây, kiềm ép thủy lực.

- Dụng cụ chuyên dụng thi công điện.

# BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM AN TOÀN KHI TIẾN HÀNH CÔNG TÁC

## Biện pháp kỹ thuật

- Từ 08 giờ 00 phút – 16 giờ 00 phút cắt Recloser Sông Nhạn + 3LTD.

- Thử không có điện và tiếp địa đường dây trung áp tại tiếp địa tại trụ 006 và 023A.

- Treo biển cấm đóng điện có người đang làm việc tại vị trí cắt điện, đã nối đất tại vị trí nối đất.

**-** Phương thức truyền lệnh cho phép bắt đầu làm việc: Giao tiếp trực tiếp.

## Biện pháp tổ chức

1. Tổ chức công việc theo phiếu công tác:

Nội dung công việc: Kết hợp lịch cắt điện để di dời TBA Suối Râm 7, đấu nối đường dây

1. Việc thực hiện theo Giấy bàn giao: Không.
2. Phân công các thành viên trong từng ĐVCT

- Số lượng người trong từng công tác: 10 người, gồm có:

| **STT** | **Tên** | **Bậc AT** | **Vị trí công việc** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đinh Văn Cường | 05/05 | Chỉ huy trực tiếp |  |
| 2 | Nguyễn Minh Hiếu | 04/05 | Công nhân thi công |  |
| 3 | Nguyễn Tiến Long | 04/05 | Công nhân thi công |  |
| 4 | Hồ Văn Cường | 04/05 | Công nhân thi công |  |
| 5 | Đinh Minh Cảnh | 04/05 | Công nhân thi công |  |
| 6 | Nguyễn Hữu Chung | 04/05 | Công nhân thi công |  |
| 7 | Phạm Văn Trung | 04/05 | Công nhân thi công |  |
| 8 | Phạm Đình Chinh | 04/05 | Công nhân thi công |  |
| 9 | Nguyễn Tiến Dũng | 04/05 | Công nhân thi công |  |
| 10 | Đinh Xuân Dũng | 04/05 | Công nhân thi công |  |

# TRÌNH TỰ CÔNG VIỆC VÀ BIỆN PHÁP THI CÔNG

Sau khi được lệnh cho phép bắt đầu làm việc của đơn vị QLVH, ĐVCT tiến hành công tác như sau:

## Các biện pháp an toàn làm thêm.

- Không có.

## Công tác chính:

- Kết hợp lịch cắt điện để di dời TBA Suối Râm 7, đấu nối đường dây.

## Các biện pháp thi công khác.

* Không có.

# PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

- Những người chịu trách nhiệm: LĐCV, CHTT, GSAT, các thành viên trong ĐVCT.

- Chuẩn bị vật tư cấp phát cho nhóm công tác, kể cả vật tư dự phòng và hồ sơ pháp lý, biên bản thử nghiệm.

- Phương tiện liên lạc vận chuyển: CHTT chuẩn bị.

(Đính kèm sơ đồ vị trí công tác và bố trí biện pháp an toàn theo biên bản khảo sát hiện trường)

|  |  |
| --- | --- |
| **ĐIỆN LỰC CẨM MỸ**  **GIÁM ĐỐC** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG**  **GIÁM ĐỐC** Trần Thị Ngọc Thọ |

|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY TNHH**  **THU LỘC**  Số: /ĐK-TL | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc**  *Xuân Lộc, ngày tháng năm 2020* |

**GIẤY ĐĂNG KÝ CÔNG TÁC**

**Kính gửi : Điện lực Cẩm Mỹ - Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai.**

Căn cứ biên bản khảo sát hiện trường công trình Cải tạo lưới điện trung hạ thế và TBA huyện Cẩm Mỹ năm 2020 **(Hạng mục: Di dời TBA Suối Râm 7, đấu nối đường dây)**.

Công ty TNHH Thu Lộc đăng ký tiến hành công việc, cụ thể như sau :

1. Nội dung công việc : Kết hợp lịch cắt điện để di dời TBA Suối Râm 7, đấu nối đường dây.

2. Địa điểm ( hoặc thiết bị ) tiến hành công việc:

- Tại TBA Suối Râm 7 và trụ trung thế 023A/007.

3. Điều kiện về an toàn điện để thực hiện công việc :

- Từ 08 giờ 00 phút – 16 giờ 00 phút cắt Recloser Sông Nhạn + 3LTD.

- Thử không có điện và tiếp địa đường dây trung áp tại tiếp địa tại trụ 006 và 023A.

- Treo biển cấm đóng điện có người đang làm việc tại vị trí cắt điện, đã nối đất tại vị trí nối đất.

4. Thời gian tiến hành công việc :

- Từ 08 giờ 00 phút – 16 giờ 00 phút cắt Recloser Sông Nhạn + 3LTD.

5. Số lượng đơn vị công tác ( nếu có ):

6. Số lượng nhân viên 01 đơn vị công tác:

6.1) 10 người; 6.2)…….…/người; 6.3)…………./người;

7. Người lãnh đạo công việc ( nếu có ):………………………………………… Bậc ATĐ …./5.

8. Người giám sát ATĐ ( nếu có ) :

8.1)………………………………………………........ Bậc ATĐ …./5;

8.2) ……………………………………………………Bậc ATĐ…./5;

8.3)……………………………………………………Bậc ATĐ …./5.

9. Người chỉ huy trực tiếp:

9.1) Đinh Xuân Dũng - Bậc ATĐ 5/5;

10. Danh sách những người được cử để thực hiện công việc :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên** | **Bậc AT** | **Vị trí công việc** | **Ghi chú** |
| 1 | Đinh Xuân Dũng | 05/05 | Chỉ huy trực tiếp |  |
| 2 | Phạm Đình Chinh | 04/05 | Công nhân thi công |  |
| 3 | Nguyễn Hữu Chung | 04/05 | Công nhân thi công |  |
| 4 | Đinh Văn Cường | 04/05 | Công nhân thi công |  |
| 5 | Phạm Văn Trung | 04/05 | Công nhân thi công |  |
| 6 | Nguyễn Tiến Dũng | 04/05 | Công nhân thi công |  |
| 7 | Hồ Văn Cường | 04/05 | Công nhân thi công |  |
| 8 | Nguyễn Tiến Long | 04/05 | Công nhân thi công |  |
| 9 | Nguyễn Minh Hiếu | 04/05 | Công nhân thi công |  |
| 10 | Đinh Minh Cảnh | 04/05 | Công nhân thi công |  |

11. Các đơn vị quản lý vận hành có liên quan đến công việc phải cấp giấy phối hợp cho phép, bao gồm :……………………………………………………………………………………………… 11.1…………………………………………… 11.3……………………………………… 11.2…………………………………………… 11.4……………………………………….

12. Những yêu cầu khác :………………………………………………………………………

13. Người liên hệ :Công ty TNHH Thu Lộc - Điện thoại : 0913 757 929.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận***  - Như trên  - Lưu | **ĐƠN VỊ THI CÔNG**  **GIÁM ĐỐC** Trần Thị Ngọc Thọ |