|  |  |
| --- | --- |
| **TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TỈNH ĐỒNG NAI**  –––––––––––––––––– | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  ––––––––––––––––––––––  *Biên Hòa, ngày 04 tháng 09 năm 2020* |

**BÁO CÁO CỦA ĐƠN VỊ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG**

**VỀ CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH**

*(Báo cáo khi nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng)*

Từ ngày 10 tháng 06 năm 2020 đến ngày 03 tháng 09 năm 2020.

**Kính gửi: Điện lực Long Khánh - Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai.**

**1/. Đơn vị giám sát thi công xây dựng công trình:** Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

**2/. Tên công trình:** Tăng tiết diện đường dây trung thế khu vực nội ô và khu vực sản xuất tiểu thủ công nghiệp TX Long Khánh - năm 2020.

**3/. Giai đoạn nghiệm thu:** Nghiệm thu hoàn thành đưa công trình vào sử dụng.

**4/. Địa điểm xây dựng:** Tp. Long Khánh.

**5/. Công tác quản lý chất lượng các giai đoạn thi công xây dựng, các hạng mục công trình và toàn bộ công trình:**

a) Đánh giá sự phù hợp về năng lực của nhà thầu thi công xây dựng so với hồ

sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng: phù hợp năng lực.

b) Đánh giá về khối lượng, tiến độ công việc đã hoàn thành, công tác tổ chức

thi công và đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình:

- Đơn vị thi công thực hiện đúng hồ sơ thiết kế công trình. Tuy nhiên, có một số thay đổi giảm khối lượng.

- Công trình xây dựng hoàn thành đúng tiến độ.

- Tổ chức thi công theo Phương án thi công do đơn vị thi công thiết lập được chủ đầu phê duyệt.

- Kiểm tra biện pháp thi công, biện pháp an toàn lao động cho công trình xây dựng và an toàn cho các công trình lân cận.

c) Đánh giá công tác kiểm tra vật liệu, sản phẩm xây dựng, cấu kiện, thiết bị lắp đặt vào công trình:

- Kiểm tra thiết bị thi công và nhân lực của nhà thầu xây dựng theo quy định.

- Kiểm tra vật tư, thiết bị của nhà thầu cấp tại hiện trường thông qua chứng chỉ chất lượng của nơi sản xuất và kết quả thí nghiệm xuất xưởng.

d) Đánh giá về công tác tổ chức và kết quả kiểm định, quan trắc, thí nghiệm đối chứng (nếu có): không có.

đ) Đánh giá về công tác tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn (nếu có), điều kiện nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng: thực hiện đầy đủ, đúng quy định các bước nghiệm thu công việc xây dựng. Đảm bảo điều kiện để nghiệm thu hoàn thành công trình.

e) Các thay đổi thiết kế và việc thẩm định, phê duyệt thiết kế điều chỉnh trong quá trình thi công xây dựng (nếu có): (cụ thể theo biên bản xử lý phát sinh).

g) Những tồn tại, khiếm khuyết về chất lượng, sự cố công trình trong quá trình thi công xây dựng công trình (nếu có) và đánh giá nguyên nhân, biện pháp, kết quả khắc phục theo quy định: không có

h) Đánh giá về sự phù hợp của hồ sơ quản lý chất lượng thi công xây dựng công

trình, quy trình vận hành, quy trình bảo trì công trình xây dựng theo quy định: phù hợp.

i) Đánh giá về sự tuân thủ các quy định của pháp luật về môi trường, pháp luật

về phòng cháy chữa cháy và các quy định khác của pháp luật có liên quan: tuân thủ các quy định

k) Kết luận về điều kiện nghiệm thu (đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện nghiệm thu) hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng:

**8/. Kết luận và đề nghị nghiệm thu các giai đoạn thi công xây dựng, các hạng mụccông trình và toàn bộ công trình:** Đề nghị nghiệm thu toàn bộ công trình để đưa vào sử dụng./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Như trên;  - Lưu HSCT. | **ĐƠN VỊ GIÁM SÁT**  **PHÓ GIÁM ĐỐC**  **Chu Văn Hiếu** |