## Sheet1
Gói thầu số 02: Thi công xây lắp công trình: Nâng cấp đường dây trung thế NR Quân đoàn 4-2 từ 1 pha lên 3 pha, xây dựng mới TBA 3 x 25 kVA cấp điện cho Trung đoàn bộ binh 3
Thứ tự Hạng Mục | STT công việc | Mô tả công việc mời thầu | Yêu cầu kỹ thuật/ Chỉ dẫn kỹ thuật chính | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính | Đơn giá | Thành tiền | x
A |  | Móng M12 |  | 5 | Móng
| 1 | Đào hố móng đất cấp 3 sâu >1m, rộng ≤1m2 |  | 5 | bộ | 330050 | 1650250 | 0
x | 2 | Đắp đất công trình bằng đàm cọc, độ chặt k=0,85 |  | 5 | bộ | 31000 | 155000 | -19333.3333
B |  | Móng bê tông trụ đôi 12m |  | 1 | Móng |  | 0 | 0
| 1 | Đào đất móng cột, trụ, hố kiểm tra rộng >1m, sâu >1m, đất cấp 3 bằng thủ công |  | 1 | bộ | 1558900 | 1558900 | 0
| 2 | Boulon 16x550VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | B cấp | 1 | bộ | 47240 | 47240 | 0
| 3 | Boulon 16x650VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | B cấp | 1 | bộ | 51500 | 51500 | 0
| 4 | Đổ bê tông mác M150 đá 1x2, chiều rộng móng >250cm |  | 1.134 | m3 | 1883240 | 2135594.16 | 0
C |  | Tiếp địa lặp lại trụ 12m |  | 2 | Bộ |  | 0 | 0
| 1 | Cáp đồng trần M25mm2: 9m (luồn trong thân trụ) | B cấp | 4.04 | kg | 295601 | 1194228.04 | 0
| 2 | Cọc tiếp đất Þ 16- 2,4m + kẹp cọc | B cấp | 2 | bộ | 116480 | 232960 | 0
| 3 | Kẹp ép WR 279 | B cấp | 2 | cái | 9520 | 19040 | 0
| 4 | Ốc xiết cáp Cu cỡ 25mm2(tạo điểm hởï) | B cấp | 4 | cái | 25760 | 103040 | 0
| 5 | Kéo dây tiếp địa |  | 4.04 | kg | 5700 | 23028 | 0
| 6 | Đóng cọc tiếp địa đất cấp 3 |  | 2 | cọc | 161383 | 322766 | 0
| 7 | Đào rãnh tiếp địa đất cấp 3, sâu <1m |  | 1 | bộ | 44000 | 44000 | 975150
| 8 | Đắp đất công trình bằng đàm cọc, độ chặt k=0,85 |  | 1 | bộ | 2000 | 2000 | 9666.6667
D |  | Trụ bê tông ly tâm 12m |  | 7 | Trụ |  | 0 | 0
| 1 | Trụ BTLT 12m F540 dự ứng lực (k=2) | B cấp | 7 | trụ | 4700650 | 32904550 | 0
| 2 | Vật liệu dựng trụ | B cấp | 7 | trụ | 20160 | 141120 | 0
| 3 | Dựng trụ BTLT <=12m thủ công + cơ giới |  | 7 | trụ | 1865994 | 13061958 | 0
E |  | Bộ xà kép L75x75x8 dài 2.2m: X-22KĐ - C810 |  | 2 | Bộ |  | 0 | 0
| 1 | Đà Sắt góc L75 x75 x8 dài 2,2m (4 ốp) | B cấp | 4 | thanh | 840100 | 3360400 | 0
| 2 | Thanh chống đà sắt góc L50x50x5 dài 0,81m | B cấp | 8 | thanh | 155000 | 1240000 | 0
| 3 | Boulon 16x300+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | B cấp | 4 | bộ | 29880 | 119520 | 0
| 4 | Boulon 16x300VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | B cấp | 8 | bộ | 34360 | 274880 | 0
| 5 | Boulon 16x50+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | B cấp | 8 | bộ | 14200 | 113600 | 0
| 6 | Lắp xà néo 58,63kg (X22K) |  | 2 | bộ | 1161959 | 2323918 | 0
F |  | Bộ xà lệch đơn L75x75x8 dài 2m: X-20ĐL2/3 |  | 11 | Bộ |  | 0 | 0
| 1 | Đà Sắt góc L75 x75 x8 dài 2m (3 ốp) | B cấp | 11 | thanh | 651000 | 7161000 | 0
| 2 | Thanh chống đà sắt góc L50x50x5 dài 1,15m | B cấp | 11 | thanh | 224750 | 2472250 | 0
| 3 | Boulon 16x250+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | B cấp | 22 | bộ | 25520 | 561440 | 0
| 4 | Boulon 16x50+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | B cấp | 11 | bộ | 14200 | 156200 | 0
| 5 | Lắp xà đơn đỡ 2m (25,356kg) |  | 11 | bộ | 611239 | 6723629 | 0
G |  | Phân trung thế 3 pha XD mới 1 mạch |  | 1 | Tbộ |  | 0 | 0
| 1 | Cáp nhôm lõi thép bọc 24KV ACXH50 mm2 | B cấp | 1109 | mét | 63100 | 69977900 | 0
H |  | Bộ Uclevis đỡ dây trung hòa: Đth-U |  | 6 | bộ | 61138 | 366828 | 0
| 1 | Uclevis | B cấp | 6 | bộ | 14560 | 87360 | 0
| 2 | Sứ ống chỉ | B cấp | 6 | cái | 16000 | 96000 | 0
| 3 | Boulon 16x300+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | B cấp | 6 | bộ | 29880 | 179280 | 0
I |  | Bộ cách điện đứng+ty sứ : SĐU |  | 39 | bộ |  | 0 | 0
| 1 | Sứ đứng 24KV bọc chì | B cấp | 39 | cái | 292950 | 11425050 | 0
| 2 | Chân sứ đứng D20 bọc chì | B cấp | 39 | cái | 81375 | 3173625 | 0
J |  | Chuỗi sứ treo Polymer 25kV lắp vào xà : CĐT ply-X |  | 6 | chuỗi |  | 0 | 0
| 1 | Sứ treo polymer | B cấp | 6 | cái | 224750 | 1348500 | 0
| 2 | Móc treo chữ U ( ɸ18) | B cấp | 12 | cái | 20720 | 248640 | 0
| 3 | Giáp níu dừng dây bọc 50mm2 + yếm móng U + Mắt nối yếm | B cấp | 6 | cái | 176960 | 1061760 | 0
K |  | Phụ Kiện |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | Ống co nhiệt cách điện 24kV D60 | B cấp | 1.5 | m | 61600 | 92400 | 0
| 2 | Kẹp quai 2/0 | B cấp | 3 | cái | 39200 | 117600 | 0
| 3 | Ống nối dây cỡ 50mm2 | B cấp | 3 | cái | 20160 | 60480 | 0
| 4 | Chụp kẹp Uquai | B cấp | 3 | bộ | 50400 | 151200 | 0
| 5 | Dây buộc đầu sứ TTF (50-70mm2) | B cấp | 33 | cái | 159040 | 5248320 | 0
| 6 | Dây buộc cổ sứ SSF (50-70mm2) | B cấp | 6 | cái | 159040 | 954240 | 0
| 7 | Kéo dây nhôm bọc lõi thép cỡ dây 50mm2 (TC kết hợp máy kéo độ cao >10m) |  | 1.185 | km | 4122000 | 4884570 | 0
| 8 | Lắp sứ đứng 24KV + ty |  | 39 | bộ | 108933 | 4248387 | 0
| 9 | Lắp chuỗi sứ néo Polymer |  | 6 | chuỗi | 131124 | 786744 | 0
| 10 | Lắp đặt sứ hạ thế, loại 1 sứ |  | 6 | bộ | 30259 | 181554 | 0
L |  | PHẦN THIẾT BỊ TBA |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | Máy biến áp 12,7/0,22-0,44kV 25kVA (Công ty điều động) | ĐL cấp | 3 | máy |  | 0 | 0
| 2 | FCO 24kV - 100A | B cấp | 3 | cái | 2069250 | 6207750 | 0
| 3 | LA 18kV 10kA | B cấp | 3 | cái | 1683300 | 5049900 | 0
| 4 | MCCB 3 cực 400V -125A - 30KA | B cấp | 1 | cái | 3627000 | 3627000 | 0
| 5 | Biến dòng 600kV 150/5A | ĐL cấp | 1 | cái |  | 0 | 0
| 6 | Điện kế 3 pha 4 dây 220/380V-5A | ĐL cấp | 1 | cái |  | 0 | 0
M |  | PHẦN VẬT LIỆU TBA |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | Dây chảy 3K | B cấp | 3 | Sợi | 30915 | 92745 | 0
| 2 | Chụp đầu cực MBA | B cấp | 3 | cái | 25760 | 77280 | 0
| 3 | Chụp đầu cực LA | B cấp | 3 | cái | 15120 | 45360 | 0
| 4 | Chụp đầu cực trên dưới FCO | B cấp | 3 | bộ | 85120 | 255360 | 0
| 5 | Chụp kẹp Uquai | B cấp | 3 | bộ | 50400 | 151200 | 0
N |  | Giá chùm treo 3 MBT |  | 1 |  |  | 0 | 0
| 1 | Gía chùm treo máy biến áp 3x37,5 | B cấp | 1 | bộ | 2139000 | 2139000 | 0
| 2 | Boulon 16x50+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | B cấp | 6 | bộ | 14200 | 85200 | 0
| 3 | Boulon 16x250+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | B cấp | 2 | bộ | 25520 | 51040 | 0
O |  | Xà compositc 2,4m đỡ FCO, LA |  | 1 | Bộ |  | 0 | 0
| 1 | Xà compoxit 110x80x5-2400mm (bắt FCO, LA) | B cấp | 1 | thanh | 921600 | 921600 | 0
| 2 | Thanh chống đà Compoxit dẹp 10x40x920 cho đà 2,4m | B cấp | 2 | thanh | 126000 | 252000 | 0
| 3 | Bass LL bắt FCO và LA | B cấp | 3 | bộ | 36960 | 110880 | 0
| 4 | Boulon 14x150+ 2 long đền vuông D16-50x50x3/Zn | B cấp | 2 | bộ | 10200 | 20400 | 0
| 5 | Boulon 16x300+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | B cấp | 1 | bộ | 29880 | 29880 | 0
| 6 | Boulon 16x400+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | B cấp | 1 | bộ | 35480 | 35480 | 0
| 7 | Lắp xà compoxit 2,4m (<=15kg, NC = 0,8 Đà sắt) |  | 1 | bộ | 292507 | 292507 | 0
P |  | Tiếp địa TBA |  | 1 | Bộ |  | 0 | 0
| 1 | Cáp đồng trần M25mm2 (5m) | B cấp | 11.87 | kg | 295601 | 3508783.87 | 0
| 2 | Cáp đồng bọc CV11 | B cấp | 2 | mét | 34565 | 69130 | 0
| 3 | Cọc tiếp đất Þ 16- 2,4m + kẹp cọc | B cấp | 10 | bộ | 116480 | 1164800 | 0
| 4 | Kẹp ép WR 189 | B cấp | 2 | cái | 7840 | 15680 | 0
| 5 | Ống PVC D21x1,6mm | B cấp | 1.5 | m | 6820 | 10230 | 0
| 6 | Oác xiết cáp Cu 1/0 | B cấp | 2 | cái | 25760 | 51520 | 0
| 7 | Đóng cọc tiếp địa trong TBA |  | 10 | cọc | 161383 | 1613830 | 0
| 8 | Kéo dây tiếp địa trong TBA |  | 53 | m | 17920 | 949760 | 0
| 9 | Đào rãnh tiếp địa đất cấp 3, sâu <1m |  | 1 | bộ | 1994300 | 1994300 | -975150
x | 10 | Đắp đất công trình bằng đàm cọc, độ chặt k=0,85 |  | 1 | bộ | 2000 | 2000 | 9666.6667
Q |  | Tủ CB, điện kế trạm treo |  | 1 | Bộ |  | 0 | 0
| 1 | Tủ điện kế hai ngăn 3 pha trạm treo (tủ+cổ dê+bakelit+khóa) | B cấp | 1 | Bộ | 3808390 | 3808390 | 0
R |  | Bộ dây dẫn 22kV xuống MBA |  | 1 | Bộ |  | 0 | 0
| 1 | Cáp 24KV C/XLPE/PVC 25mm2 | B cấp | 12 | mét | 66500 | 798000 | 0
| 2 | Kẹp quai 2/0 | B cấp | 3 | cái | 39200 | 117600 | 0
| 3 | Kẹp hotline 2/0 | B cấp | 3 | cái | 58240 | 174720 | 0
| 4 | Bass LL bắt FCO và LA | B cấp | 3 | bộ | 36960 | 110880 | 0
| 5 | Lắp cáp đồng xuống thiết bị D ≤ 95mm2 |  | 12 | m | 26225 | 314700 | 0
S |  | Bộ dây dẫn cáp xuất hạ thế |  | 1 | Bộ |  | 0 | 0
| 1 | Cáp đồng bọc CV70 | B cấp | 28 | mét | 200950 | 5626600 | 0
| 2 | Cáp đồng bọc CV50 | B cấp | 9 | mét | 148025 | 1332225 | 0
| 3 | Đầu cosse ép Cu 70mm2+ chụp đầu coss | B cấp | 3 | cái | 19600 | 58800 | 0
| 4 | Đầu cosse ép Cu 50mm2+ chụp đầu coss | B cấp | 1 | cái | 14500 | 14500 | 0
| 5 | Kẹp ép WR 189 | B cấp | 8 | cái | 7840 | 62720 | 0
| 6 | Ống PVC D90x3,8mm | B cấp | 6 | m | 54250 | 325500 | 0
| 7 | Co 135 độ PVC 90 (45 độ) | B cấp | 1 | cái | 56000 | 56000 | 0
| 8 | Co 90 độ PVC 90 | B cấp | 2 | cái | 56000 | 112000 | 0
| 9 | Cổ dê kẹp ống PVC Þ 90 | B cấp | 0 | bộ | 108640 | 0 | 0
| 10 | Keo dán ống PVC (100gr) | B cấp | 1 | tuýp | 13440 | 13440 | 0
| 11 | Keo silicon bít miệng ống 190g/ống | B cấp | 1 | ống | 26880 | 26880 | 0
| 12 | Băng keo cách điện hạ thế | B cấp | 2 | cuộn | 3360 | 6720 | 0
| 13 | Lắp cáp đồng xuống thiết bị D ≤ 95mm2 |  | 37 | m | 26225 | 970325 | 0
T |  | Bộ dây dẫn đo đếm |  | 1 | Bộ |  | 0 | 0
| 1 | Cáp CVV 4x4mm2 | B cấp | 4 | mét | 65875 | 263500 | 0
| 2 | Đầu cosse ép Cu 5mm2 | B cấp | 16 | cái | 1200 | 19200 | 0
| 3 | Bảng tên trạm | B cấp | 1 | bộ | 168000 | 168000 | 0
| 4 | Bảng báo nguy hiểm trạm | B cấp | 1 | bộ | 168000 | 168000 | 0
U |  | Phần tháo lắp thu hồi |  |  |  |  | 0 | 0
| 1 | Tháo (lắp) chuỗi sừ treo Polymer |  | 2 | Bộ | 136022 | 272044 | 0
| 2 | Tháo (lắp) sứ + chân sứ đỉnh |  | 6 | Bộ | 86744 | 520464 | 0
| 3 | Tháo hạ, căng dây AC50 thủ công + cơ giới độ cao >=10m |  | 0.395 | km | 4122000 | 1628190 | 0
|  | Tổng cộng |  |  |  |  | 228638463.07 | Giá gói thầu | 229690528
[8 empty] | Giảm | 1052064.93