## Thu loc
BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU
Tên gói thầu số 2: Thi côn xây lắp
CÔNG TRÌNH: Nâng cấp và phát triển lưới điện trung thế nông thôn phục vụ sản xuất nông nghiệp tập trung huyện Cẩm Mỹ năm 2019-2020
ĐỊA ĐIỂM: Huyện Cẩm Mỹ - Tỉnh Đồng Nai
STT | Mô tả công việc mời thầu | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật | Đơn vị tính | Khối lượng mời thầu | Đơn giá | Thành tiền
I | Phần vật tư Điện lực cấp và sử dụng lại
1 | Cáp 24KV ACX 50mm2 | Điện lực cấp | mét | 3791 |  | 0 | 0
2 | Cáp 24KV C/XLPE/PVC 25mm2 | Điện lực cấp | mét | 37.5 |  | 0 | 0
3 | Cáp điều khiển CVV 4x4,0mm2 | Điện lực cấp | mét | 2.4 |  | 0 | 0
4 | Cáp điều khiển CVV 6x4,0mm2 | Điện lực cấp | mét | 1.6 |  | 0 | 0
5 | Cáp đồng bọc CV120 | Điện lực cấp | mét | 28.5 |  | 0 | 0
6 | Cáp đồng bọc CV150 | Điện lực cấp | mét | 28.5 |  | 0 | 0
7 | Cáp đồng bọc CV50 | Điện lực cấp | mét | 17 |  | 0 | 0
8 | Cáp đồng bọc CV70 | Điện lực cấp | mét | 71.5 |  | 0 | 0
9 | Cáp đồng bọc CV95 | Điện lực cấp | mét | 12.5 |  | 0 | 0
10 | Cáp đồng trần M25mm2 | Điện lực cấp | kg | 49.504 |  | 0 | 0
11 | Cáp nhôm A-70 (Buộc cổ sứ) | Điện lực cấp | kg | 1.2 |  | 0 | 0
12 | Cáp nhôm lõi thép AC-50/8 | Điện lực cấp | kg | 119 |  | 0 | 0
13 | Cáp thép 5/8" | Điện lực cấp | mét | 176 |  | 0 | 0
14 | Chân sứ đứng 24kV | Điện lực cấp | cái | 136 |  | 0 | 0
15 | Đà hộp composite 110x80x5-2400 | Điện lực cấp | cái | 4 |  | 0 | 0
16 | Đà sắt L75x75x8-2100 - 3 ốp (Lệch 100%) | Điện lực cấp | cái | 37 |  | 0 | 0
17 | Đà sắt L75x75x8-2200 - 4 ốp | Điện lực cấp | cái | 20 |  | 0 | 0
18 | FCO 27kV - 100A | Điện lực cấp | cái | 10 |  | 0 | 0
19 | FCO 27kV - 100A (SDL) | Sử dụng lại hiện hữu | cái | 1 |  | 0 | 0
20 | Giá chùm treo máy biến áp 3x100 | Điện lực cấp | Bộ | 1 |  | 0 | 0
21 | Giá chùm treo máy biến áp 3x75 | Điện lực cấp | Bộ | 1 |  | 0 | 0
22 | LA 18kV 10kA | Điện lực cấp | cái | 11 |  | 0 | 0
23 | LA 18kV 10kA (SDL) | Sử dụng lại hiện hữu | cái | 1 |  | 0 | 0
24 | Máy biến áp AMORPHOUS 12,7/0,22-0,44kV 75kVA | Điện lực cấp | máy | 1 |  | 0 | 0
25 | Máy biến áp AMORPHOUS 12,7/0,22-0,44kV 75kVA (SDL) | Sử dụng lại hiện hữu | máy | 2 |  | 0 | 0
26 | Máy biến áp AMORPHOUS 12,7/0,23-0,46kV 50kVA | Điện lực cấp | máy | 3 |  | 0 | 0
27 | MCCB 3 cực 400V - 200A - 35KA (125-200A) | Điện lực cấp | cái | 2 |  | 0 | 0
28 | MCCB 3 cực 600V - 320A - 35KA (200-320A) | Điện lực cấp | cái | 1 |  | 0 | 0
29 | Ống PVC D114x4,9mm | Điện lực cấp | m | 11 |  | 0 | 0
30 | Ống PVC D90x3,8mm | Điện lực cấp | m | 12 |  | 0 | 0
31 | Sứ chằng lớn | Điện lực cấp | cái | 12 |  | 0 | 0
32 | Sứ đứng 24KV, đường rò 540mm | Điện lực cấp | cái | 136 |  | 0 | 0
33 | Sứ ống chỉ | Điện lực cấp | cái | 31 |  | 0 | 0
34 | Cách điện treo polymer | Điện lực cấp | chuỗi | 42 |  | 0 | 0
35 | Thanh chống Composite dẹp 10x40x920 | Điện lực cấp | cái | 8 |  | 0 | 0
36 | Thanh chống L50x50x5-1990 | Điện lực cấp | cái | 37 |  | 0 | 0
37 | Thanh chống L50x50x5-810 | Điện lực cấp | cái | 40 |  | 0 | 0
38 | Trụ BTLT 12m F540 dự ứng lực | Điện lực cấp | trụ | 42 |  | 0 | 0
39 | Tủ trạm treo + khóa + boulon + Bakelit + Collier (3 pha) | Điện lực cấp | bộ | 2 |  | 0 | 0
II | Phần vật tư nhà thầu cấp |  |  |  |  | 0 | 0
1 | Bảng chỉ danh thiết bị | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 2 | 150000 | 300000 | 0
2 | Bảng tên trạm + bulon | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 2 | 150000 | 300000 | 0
3 | Bass LI bắt FCO, LA | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | Bộ | 12 | 50000 | 600000 | 0
4 | Bass LL bắt FCO và LA | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 6 | 50000 | 300000 | 0
4 | Băng keo cách điện hạ thế | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cuộn | 2 | 10000 | 20000 | 0
5 | Bê tông mác M200 đá 1x2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | m3 | 8.208 | 1600000 | 13132800 | 0
6 | Bộ chống chằng hẹp φ60/50x1500+2BL12x40+BL16x250/80 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 2 | 380000 | 760000 | 0
7 | Bộ ván khuôn móng bê tông trụ đôi 12m | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 6 | 500000 | 3000000 | 0
8 | Boulon 14x150+ 2 long đền vuông D16-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 8 | 17000 | 136000 | 0
9 | Boulon 16x250+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 76 | 25000 | 1900000 | 0
10 | Boulon 16x300+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 25 | 27000 | 675000 | 0
11 | Boulon 16x300VRS + 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 38 | 34000 | 1292000 | 0
12 | Boulon 16x350+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 5 | 33000 | 165000 | 0
13 | Boulon 16x450VRS + 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 6 | 38000 | 228000 | 0
14 | Boulon 16x450VRS + 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 14 | 42000 | 588000 | 0
15 | Boulon 16x50+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 73 | 14000 | 1022000 | 0
16 | Boulon 16x500+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 2 | 45000 | 90000 | 0
17 | Boulon 16x550VRS + 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 11 | 48000 | 528000 | 0
18 | Boulon 16x650VRS + 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 6 | 50000 | 300000 | 0
19 | Boulon 16x750VRS + 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 6 | 55000 | 330000 | 0
20 | Boulon mắt 16x250+ long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 12 | 38000 | 456000 | 0
21 | Boulon mắt 16x300+ long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 14 | 40000 | 560000 | 0
22 | Boulon móc D16x300+long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 2 | 40000 | 80000 | 0
23 | Chụp cách điện kẹp quai | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 21 | 60000 | 1260000 | 0
24 | Chụp đầu cosse 120mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 3 | 5000 | 15000 | 0
25 | Chụp đầu cosse 150mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 3 | 5000 | 15000 | 0
26 | Chụp đầu cosse 50mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 2 | 3000 | 6000 | 0
27 | Chụp đầu cosse 70mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 19 | 3000 | 57000 | 0
28 | Chụp đầu cosse 95mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 1 | 3000 | 3000 | 0
29 | Chụp đầu cực MBA | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 6 | 60000 | 360000 | 0
30 | Chụp đầu FCO (Trên + Dưới) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 11 | 150000 | 1650000 | 0
31 | Chụp đầu LA | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 6 | 50000 | 300000 | 0
32 | Co 90 độ PVC 114 (Loại dày) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 2 | 70000 | 140000 | 0
33 | Co 90 độ PVC 90 (Loại dày) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 6 | 70000 | 420000 | 0
34 | Co 135 độ PVC 114 (Loại dày) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 2 | 80000 | 160000 | 0
35 | Co 135 độ PVC 90 (Loại dày) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 2 | 80000 | 160000 | 0
36 | Cổ dê kẹp ống PVC φ 114 (có giá nới) (CD: 230) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 2 | 150000 | 300000 | 0
37 | Cổ dê kẹp ống PVC φ 114 (có giá nới) (CD: 250) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 2 | 150000 | 300000 | 0
38 | Cổ dê kẹp ống PVC φ 114 (có giá nới) (CD: 280) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 2 | 150000 | 300000 | 0
39 | Cổ dê kẹp ống PVC φ 90 (có giá nới) (CD: 230) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 2 | 120000 | 240000 | 0
40 | Cổ dê kẹp ống PVC φ 90 (có giá nới) (CD: 280) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 2 | 120000 | 240000 | 0
41 | Cổ dê kẹp ống PVC φ 90 (có giá nới) (CD: 320) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 2 | 120000 | 240000 | 0
42 | Cọc tiếp đất φ16 - 2,4m (mạ đồng 16µm) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cọc | 40 | 150000 | 6000000 | 0
43 | Đầu cosse ép Cu 120mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 3 | 30000 | 90000 | 0
44 | Đầu cosse ép Cu 150mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 3 | 35000 | 105000 | 0
45 | Đầu cosse ép Cu 50mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 2 | 18000 | 36000 | 0
46 | Đầu cosse ép Cu 70mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 19 | 20000 | 380000 | 0
47 | Đầu cosse ép Cu 95mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 1 | 22000 | 22000 | 0
48 | Dây chảy 6K | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | Sợi | 6 | 100000 | 600000 | 0
49 | Dây chảy 8K | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | Sợi | 5 | 100000 | 500000 | 0
50 | Dây phi kim buộc cổ sứ (trụ góc) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | sợi | 72 | 250000 | 18000000 | 0
51 | Dây phi kim buộc cổ sứ (trụ thẳng) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | sợi | 67 | 125000 | 8375000 | 0
52 | Giáp níu dừng dây bọc 50 + Yếm móng U + Mắt nối yếm | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 42 | 200000 | 8400000 | 0
53 | Keo dán ống PVC (100gr) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | tuýp | 1 | 30000 | 30000 | 0
54 | Kẹp cáp 3 boulon B46x136 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 96 | 60000 | 5760000 | 0
55 | Kẹp cọc tiếp địa | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 40 | 15000 | 600000 | 0
56 | Kẹp ép WR cỡ dây 50mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 16 | 20000 | 320000 | 0
57 | Kẹp ép WR cỡ dây 70mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 2 | 25000 | 50000 | 0
58 | Kẹp hotline 2/0 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 13 | 60000 | 780000 | 0
59 | Kẹp ngừng cáp ABC 4x120mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 2 | 60000 | 120000 | 0
60 | Kẹp quai 4/0 (quai đồng 8mm) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 21 | 70000 | 1470000 | 0
61 | Khâu ven răng ngoài D90 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 2 | 50000 | 100000 | 0
62 | Khâu ven răng trong D90 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 2 | 50000 | 100000 | 0
63 | Khóa néo dây cỡ dây 50 (kẹp dừng dây 3U-3mm) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 14 | 85000 | 1190000 | 0
64 | Máng che dây chằng dày 0,8x2000mm | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 12 | 80000 | 960000 | 0
65 | Móc treo chữ U D16-100 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 84 | 22000 | 1848000 | 0
66 | Neo xòe 8 hướng (dày 3,2mm) + đĩa sen | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 12 | 90000 | 1080000 | 0
67 | Ốc xiết cáp cỡ 38mm2 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 40 | 21000 | 840000 | 0
68 | Ống bọc cách điện D30/15 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | mét | 9 | 68000 | 612000 | 0
69 | Ống nối dây AC cỡ 50mm2 (Không lõi thép) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 9 | 30000 | 270000 | 0
70 | Ống nối dây AC120mm2 (Không lõi thép) | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 4 | 40000 | 160000 | 0
71 | Ty neo φ22x2400 | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 12 | 220000 | 2640000 | 0
72 | Uclevis - 3mm | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | bộ | 31 | 25000 | 775000 | 0
73 | Xi măng bịt miệng ống | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | kg | 2 | 2200 | 4400 | 0
74 | Yếm cáp dày 2mm | Mô tả kỹ thuật theo chương V - Hàng mới 100% | cái | 24 | 8000 | 192000 | 0
III | Phần nhân công, máy thi công |  |  |  |  | 0 | 0
1 | Lắp bộ sứ đứng 24kV | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 136 | 80000 | 10880000 | 0
2 | Đào, đắp đất rãnh tiếp địa TBA 3x50kVA XDM | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 1 | 200000 | 200000 | 0
3 | Đào, đắp đất rãnh tiếp địa TBA Nâng cấp | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 1 | 200000 | 200000 | 0
4 | Đào, đắp đất móng bê tông trụ đôi 12m | Phần nhân công / máy thi công | móng | 6 | 1000000 | 6000000 | 0
5 | Đào, đắp đất móng M12 | Phần nhân công / máy thi công | móng | 30 | 500000 | 15000000 | 0
6 | Đào, đắp đất móng neo lệch trụ 12m | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 2 | 500000 | 1000000 | 0
7 | Đào, đắp đất móng neo xuống trụ 12m | Phần nhân công / máy thi công | móng | 10 | 500000 | 5000000 | 0
8 | Đào, đắp đất móng tiếp địa lặp LA 3 pha trụ 12m | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 2 | 200000 | 400000 | 0
9 | Đào, đắp đất móng tiếp địa lặp lại trụ 12m | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 5 | 200000 | 1000000 | 0
10 | Đổ bê tông mác M200 đá 1x2 | Phần nhân công / máy thi công | m3 | 8.208 | 500000 | 4104000 | 0
11 | Đóng cọc tiếp địa đất cấp 3 | Phần nhân công / máy thi công | cọc | 22 | 100000 | 2200000 | 0
12 | Đóng cọc tiếp địa trong TBA (đất cấp 3) | Phần nhân công / máy thi công | cọc | 18 | 100000 | 1800000 | 0
13 | Dựng trụ BTLT 12m thủ công + cơ giới | Phần nhân công / máy thi công | trụ | 42 | 1500000 | 63000000 | 0
14 | Lắp bộ FCO 27kV - 100A | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 11 | 250000 | 2750000 | 0
15 | Lắp bộ giá chùm treo máy biến áp 3x100 | Phần nhân công / máy thi công | Bộ | 1 | 1000000 | 1000000 | 0
16 | Lắp bộ giá chùm treo máy biến áp 3x75 | Phần nhân công / máy thi công | Bộ | 1 | 1000000 | 1000000 | 0
17 | Kéo dây nhôm lõi thép bọc XLPE cỡ dây 50mm2 (≥10m) | Phần nhân công / máy thi công | km | 3.717 | 6000000 | 22302000 | 0
18 | Kéo dây nhôm lõi thép cỡ dây 50mm2 (<10m) | Phần nhân công / máy thi công | km | 0.598 | 4000000 | 2392000 | 0
19 | Kéo dây tiếp địa lặp lại, LA | Phần nhân công / máy thi công | kg | 28 | 22500 | 630000 | 0
20 | Kéo dây tiếp địa trong TBA | Phần nhân công / máy thi công | mét | 96 | 5000 | 480000 | 0
21 | Lắp bộ LA 18kV 10kA | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 12 | 200000 | 2400000 | 0
22 | Lắp bộ dây neo AG trụ 12m | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 2 | 180000 | 360000 | 0
23 | Lắp bộ dây neo DG trụ 12m | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 10 | 180000 | 1800000 | 0
24 | Lắp cáp đồng xuống thiết bị D > 150mm2 | Phần nhân công / máy thi công | m | 28.5 | 50000 | 1425000 | 0
25 | Lắp cáp đồng xuống thiết bị D ≤ 150mm2 | Phần nhân công / máy thi công | m | 28.5 | 50000 | 1425000 | 0
26 | Lắp cáp đồng xuống thiết bị D ≤ 95mm2 | Phần nhân công / máy thi công | m | 125 | 36000 | 4500000 | 0
27 | Lắp đà composite 2400mm đơn | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 4 | 300000 | 1200000 | 0
28 | Lắp đặt xà thép L75x75x8x2100 đơn cột đỡ | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 21 | 400000 | 8400000 | 0
29 | Lắp đặt xà thép L75x75x8x2100 kép cột đỡ | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 8 | 700000 | 5600000 | 0
30 | Lắp đặt xà thép L75x75x8x2200 kép cột néo | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 10 | 800000 | 8000000 | 0
31 | Lắp ống nhựa PVC D114 | Phần nhân công / máy thi công | mét | 11 | 40000 | 440000 | 0
32 | Lắp ống nhựa PVC D90 | Phần nhân công / máy thi công | mét | 12 | 38000 | 456000 | 0
33 | Lắp ván khuôn móng bê tông trụ đôi 12m | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 6 | 100000 | 600000 | 0
34 | Lắp máy biến áp AMORPHOUS 12,7/0,22-0,44kV 75kVA | Phần nhân công / máy thi công | máy | 1 | 2500000 | 2500000 | 0
35 | Lắp máy biến áp AMORPHOUS 12,7/0,23-0,46kV 50kVA | Phần nhân công / máy thi công | máy | 3 | 2200000 | 6600000 | 0
36 | Lắp bộ cách điện treo Polymer | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 42 | 100000 | 4200000 | 0
37 | Lắp tủ trạm treo (3 pha) | Phần nhân công / máy thi công | bộ | 2 | 1100000 | 2200000 | 0
IV | Phần nhân công, máy thi công tháo, lắp vật tư hiện hữu |  |  |  |  | 0 | 0
1 | Nhổ trụ BTLT 10,5m | Phần nhân công / máy thi công | trụ | 11 | 700000 | 7700000 | 0
2 | Tháo xà đơn X-1,66Đ | Phần nhân công / máy thi công | Bộ | 1 | 450000 | 450000 | 0
3 | Tháo bộ sứ đỉnh | Phần nhân công / máy thi công | Bộ | 7 | 140000 | 980000 | 0
4 | Tháo Sứ đứng | Phần nhân công / máy thi công | Sứ | 3 | 80000 | 240000 | 0
5 | Tháo sứ ống chỉ | Phần nhân công / máy thi công | Sứ | 9 | 20000 | 180000 | 0
6 | Tháo Chuỗi sừ treo Polymer | Phần nhân công / máy thi công | Bộ | 6 | 96000 | 576000 | 0
7 | Tháo bộ chằng | Phần nhân công / máy thi công | Bộ | 3 | 160000 | 480000 | 0
8 | Tháo hạ dây AC50, AC70 | Phần nhân công / máy thi công | km | 1.2846 | 3100000 | 3982260 | 0
9 | Tháo bộ FCO | Phần nhân công / máy thi công | cái | 1 | 200000 | 200000 | 0
10 | Tháo MBA ≤75KVA | Phần nhân công / máy thi công | máy | 2 | 2000000 | 4000000 | 0
11 | Tháo thùng trạm 1 pha | Phần nhân công / máy thi công | cái | 1 | 900000 | 900000 | 0
12 | Tháo bộ FCO | Phần nhân công / máy thi công | cái | 1 | 200000 | 200000 | 0
13 | Tháo bộ LA | Phần nhân công / máy thi công | cái | 1 | 70000 | 70000 | 0
14 | Tháo ống PVC D90 | Phần nhân công / máy thi công | mét | 16 | 28000 | 448000 | 0
15 | Tháo dây CV70 xuống thiết bị | Phần nhân công / máy thi công | mét | 26 | 13000 | 338000 | 0
16 | Tháo dây CV95 xuống thiết bị | Phần nhân công / máy thi công | mét | 54 | 13000 | 702000 | 0
17 | Tháo dây CV120 xuống thiết bị | Phần nhân công / máy thi công | mét | 18 | 13000 | 234000 | 0
18 | Lắp xà đơn X-1,66Đ | Phần nhân công / máy thi công | Bộ | 1 | 380000 | 380000 | 0
19 | Lắp bộ sứ đỉnh | Phần nhân công / máy thi công | Bộ | 1 | 80000 | 80000 | 0
20 | Lắp Sứ đứng | Phần nhân công / máy thi công | Sứ | 2 | 80000 | 160000 | 0
21 | Căng dây AC50, AC70 | Phần nhân công / máy thi công | km | 0.6407 | 4000000 | 2562800 | 0
22 | Lắp bộ FCO | Phần nhân công / máy thi công | cái | 1 | 250000 | 250000 | 0
23 | Lắp ống PVC D90 | Phần nhân công / máy thi công | mét | 12 | 38000 | 456000 | 0
24 | Lắp dây CV70 xuống thiết bị | Phần nhân công / máy thi công | mét | 18 | 36000 | 648000 | 0
25 | Lắp dây CV95 xuống thiết bị | Phần nhân công / máy thi công | mét | 54 | 36000 | 1944000 | 0
| TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 316943260 | 319192000
2234344
Bằng chữ: Ba trăm mười sáu triệu, chín trăm bốn mươi ba ngàn, hai trăm sáu mươi đồng | [6 empty] | 316957656
14396
Xuân Lộc , ngày 09 tháng 05 năm 2020
ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU
CÔNG TY TNHH THU LỘC
GIÁM ĐỐC