## Sheet1
PHỤ LỤC BẢNG GIÁ HỢP ĐỒNG
(Kèm theo hợp đồng số: 209/2020/HĐXL-ĐLCM ngày 10/3/2020)
Gói thầu số 2: Thi công xây lắp
Công trình: Cải tạo lưới điện trung hạ thế và TBA huyện Cẩm Mỹ năm 2020
STT | Nội dung công việc | Đơn vị tính | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú
A | Phần vật tư Điện lực cấp
1 | Cáp 24KV ACX 50mm2 | mét | 14906 | 0 | 0 |  | 0
2 | Cáp 24KV C/XLPE/PVC 25mm2 | mét | 331.5 | 0 | 0 |  | 0
3 | Cáp điều khiển CVV 4x4,0mm2 | mét | 27.5 | 0 | 0 |  | 0
4 | Cáp điều khiển CVV 6x4,0mm2 | mét | 12 | 0 | 0 |  | 0
5 | Cáp đồng bọc CV120 | mét | 374.5 | 0 | 0 |  | 0
6 | Cáp đồng bọc CV150 | mét | 85.5 | 0 | 0 |  | 0
7 | Cáp đồng bọc CV25 | mét | 1460 | 0 | 0 |  | 0
8 | Cáp đồng bọc CV50 | mét | 280.5 | 0 | 0 |  | 0
9 | Cáp đồng bọc CV70 | mét | 1023 | 0 | 0 |  | 0
10 | Cáp đồng bọc CV95 | mét | 123.5 | 0 | 0 |  | 0
11 | Cáp đồng trần M25mm2 | kg | 658.896 | 0 | 0 |  | 0
12 | Cáp nhôm A-70 (Buộc cổ sứ) | kg | 2.7 | 0 | 0 |  | 0
13 | Cáp nhôm ABC 4x120mm2 | mét | 7960 | 0 | 0 |  | 0
14 | Cáp nhôm ABC 4x95mm2 | mét | 7636 | 0 | 0 |  | 0
15 | Cáp nhôm lõi thép AC-50/8 | kg | 1260.8 | 0 | 0 |  | 0
16 | Cáp nhôm lõi thép AC-70/11 | kg | 755 | 0 | 0 |  | 0
17 | Cáp thép 3/8" | mét | 44 | 0 | 0 |  | 0
18 | Cáp thép 5/8" | mét | 75 | 0 | 0 |  | 0
19 | Chân sứ đỉnh cong dài 870 dày 4mm | cái | 54 | 0 | 0 |  | 0
20 | Chân sứ đỉnh thẳng dài 870 dày 4mm | cái | 39 | 0 | 0 |  | 0
21 | Chân sứ đứng 24kV | cái | 425 | 0 | 0 |  | 0
22 | Đà hộp composite 110x80x5-2400 | cái | 26 | 0 | 0 |  | 0
23 | Đà hộp composite 110x80x5-800 | cái | 11 | 0 | 0 |  | 0
24 | Đà sắt L75x75x8-1660 - 2 ốp | cái | 24 | 0 | 0 |  | 0
25 | Đà sắt L75x75x8-2000 - 3 ốp (Lệch 2/3) | cái | 33 | 0 | 0 |  | 0
26 | Đà sắt L75x75x8-2100 - 3 ốp (Lệch 100%) | cái | 58 | 0 | 0 |  | 0
27 | Đà sắt L75x75x8-2200 - 4 ốp | cái | 100 | 0 | 0 |  | 0
28 | Đà tháp U160x68x5x2200 | cái | 2 | 0 | 0 |  | 0
29 | FCO 27kV - 100A | cái | 74 | 0 | 0 |  | 0
30 | Gía chùm treo máy biến áp 3x100 | Bộ | 5 | 0 | 0 |  | 0
31 | Gía chùm treo máy biến áp 3x75 | Bộ | 9 | 0 | 0 |  | 0
32 | LA 18kV 10kA | cái | 67 | 0 | 0 |  | 0
33 | Máy biến áp AMORPHOUS 12,7/0,22-0,44kV 100kVA | máy | 1 | 0 | 0 |  | 0
34 | Máy biến áp AMORPHOUS 12,7/0,22-0,44kV 75kVA | máy | 5 | 0 | 0 |  | 0
35 | Máy biến áp AMORPHOUS 12,7/0,23-0,46kV 50kVA | máy | 31 | 0 | 0 |  | 0
36 | MCCB 3 cực 400V - 160A - 35KA (100-160A) | cái | 42 | 0 | 0 |  | 0
37 | MCCB 3 cực 400V - 200A - 35KA (125-200A) | cái | 6 | 0 | 0 |  | 0
38 | MCCB 3 cực 600V - 250A - 35KA (160-250A) | cái | 7 | 0 | 0 |  | 0
39 | MCCB 3 cực 600V - 320A - 35KA (200-320A) | cái | 9 | 0 | 0 |  | 0
40 | Ống PVC D114x4,9mm | m | 98.5 | 0 | 0 |  | 0
41 | Ống PVC D90x3,8mm | m | 212 | 0 | 0 |  | 0
42 | Sứ chằng lớn | cái | 5 | 0 | 0 |  | 0
43 | Sứ chằng nhỏ | cái | 4 | 0 | 0 |  | 0
44 | Sứ đứng 24KV, đường rò 540mm | cái | 518 | 0 | 0 |  | 0
45 | Sứ ống chỉ | cái | 468 | 0 | 0 |  | 0
46 | Sứ treo polymer | chuỗi | 232 | 0 | 0 |  | 0
47 | Thanh chống 10x40x710 | cái | 11 | 0 | 0 |  | 0
48 | Thanh chống Composite dẹp 10x40x920 | cái | 52 | 0 | 0 |  | 0
49 | Thanh chống L50x50x5-1150 | cái | 33 | 0 | 0 |  | 0
50 | Thanh chống L50x50x5-1990 | cái | 58 | 0 | 0 |  | 0
51 | Thanh chống L50x50x5-810 | cái | 248 | 0 | 0 |  | 0
52 | Trụ BTLT 12m F540 dự ứng lực | trụ | 245 | 0 | 0 |  | 0
53 | Trụ BTLT 14m F650 dự ứng lực | trụ | 9 | 0 | 0 |  | 0
54 | Trụ BTLT 8,5m F300 dự ứng lực | trụ | 200 | 0 | 0 |  | 0
55 | Tủ trạm treo + khóa + boulon + Bakelit + Collier (1 pha) | bộ | 3 | 0 | 0 |  | 0
56 | Tủ trạm treo + khóa + boulon + Bakelit + Collier (3 pha) | bộ | 13 | 0 | 0 |  | 0
B | Phần vật tư tháo lắp sử dụng lại
1 | Cáp 24KV C/XLPE/PVC 25mm2 (SDL) | mét | 10.5 | 0 | 0 |  | 0
2 | Cáp đồng bọc CV120 (SDL) | mét | 138 | 0 | 0 |  | 0
3 | Cáp đồng bọc CV50 (SDL) | mét | 68.5 | 0 | 0 |  | 0
4 | Cáp đồng bọc CV70 (SDL) | mét | 154 | 0 | 0 |  | 0
5 | Cáp đồng bọc CV95 (SDL) | mét | 111.5 | 0 | 0 |  | 0
6 | FCO 27kV - 100A (SDL) | cái | 13 | 0 | 0 |  | 0
7 | Giá chùm treo máy biến áp 3x100 (SDL) | Bộ | 2 | 0 | 0 |  | 0
8 | LA 18kV 10kA (SDL) | cái | 13 | 0 | 0 |  | 0
9 | Máy biến áp 12,7/0,22-0,44kV 100kVA (SDL) | máy | 5 | 0 | 0 |  | 0
10 | Máy biến áp 12,7/0,22-0,44kV 37,5kVA (SDL) | máy | 2 | 0 | 0 |  | 0
11 | Máy biến áp 12,7/0,23-0,46kV 50kVA (SDL) | máy | 5 | 0 | 0 |  | 0
12 | Máy biến áp AMORPHOUS 12,7/0,22-0,44kV 100kVA (SDL) | máy | 2 | 0 | 0 |  | 0
13 | Máy biến áp AMORPHOUS 12,7/0,22-0,44kV 75kVA (SDL) | máy | 4 | 0 | 0 |  | 0
14 | Ống PVC D90x3,8mm (SDL) | m | 63 | 0 | 0 |  | 0
15 | Tủ trạm treo + khóa + boulon + Bakelit + Collier (1 pha) (SDL) | bộ | 2 | 0 | 0 |  | 0
16 | Tủ trạm treo + khóa + boulon + Bakelit + Collier (3 pha) (SDL) | bộ | 3 | 0 | 0 |  | 0
C | Phần vật tư nhà thầu cấp |  |  |  | 0
1 | Bảng chỉ danh thiết bị | bộ | 34 | 130000 | 4420000 |  | 4420000
2 | Băng keo cách điện | cuộn | 8 | 10000 | 80000 |  | 80000
3 | Bảng tên trạm + bulon | bộ | 16 | 130000 | 2080000 |  | 2080000
4 | Bass LI bắt FCO, LA | Bộ | 70 | 70000 | 4900000 |  | 4900000
5 | Bass LL bắt FCO và LA | bộ | 46 | 70000 | 3220000 |  | 3220000
6 | Bộ tiếp địa hạ thế cáp LV-ABC (95-120) | cái | 159 | 550000 | 87450000 |  | 87450000
7 | Bộ ván khuôn móng bê tông trụ đôi 12m | bộ | 71 | 450000 | 31950000 |  | 31950000
8 | Bộ ván khuôn móng bê tông trụ đôi 12m vướng đá | bộ | 15 | 450000 | 6750000 |  | 6750000
9 | Bộ ván khuôn móng bê tông trụ đôi 14m | bộ | 4 | 450000 | 1800000 |  | 1800000
10 | Bộ ván khuôn móng bê tông trụ đôi 8,5m | bộ | 60 | 300000 | 18000000 |  | 18000000
11 | Bộ ván khuôn móng bê tông trụ đôi 8,5m vướng đá | bộ | 12 | 300000 | 3600000 |  | 3600000
12 | Bộ ván khuôn móng bê tông trụ đơn 12m | bộ | 6 | 300000 | 1800000 |  | 1800000
13 | Bộ ván khuôn móng bê tông trụ đơn 12m vướng đá | bộ | 1 | 300000 | 300000 |  | 300000
14 | Boulon 14x150+ 2 long đền vuông D16-50x50x3/Zn | bộ | 63 | 20100 | 1266300 |  | 1266300
15 | Boulon 16x250+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 773 | 24000 | 18552000 |  | 18552000
16 | Boulon 16x300+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 330 | 29000 | 9570000 |  | 9570000
17 | Boulon 16x300VRS + 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 113 | 31000 | 3503000 |  | 3503000
18 | Boulon 16x350+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 69 | 34000 | 2346000 |  | 2346000
19 | Boulon 16x350VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 5 | 36000 | 180000 |  | 180000
20 | Boulon 16x400VRS + 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 72 | 41000 | 2952000 |  | 2952000
21 | Boulon 16x450VRS + 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 74 | 46000 | 3404000 |  | 3404000
22 | Boulon 16x450VRS + 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 164 | 46000 | 7544000 |  | 7544000
23 | Boulon 16x50+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 391 | 18000 | 7038000 |  | 7038000
24 | Boulon 16x500VRS + 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 72 | 53000 | 3816000 |  | 3816000
25 | Boulon 16x550VRS + 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 206 | 58000 | 11948000 |  | 11948000
26 | Boulon 16x650VRS + 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 90 | 68000 | 6120000 |  | 6120000
27 | Boulon 16x750VRS + 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 90 | 70000 | 6300000 |  | 6300000
28 | Boulon mắt 16x250+ long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 39 | 27000 | 1053000 |  | 1053000
29 | Boulon mắt 16x300+ long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 121 | 34000 | 4114000 |  | 4114000
30 | Boulon móc 16x250+ long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 359 | 30000 | 10770000 |  | 10770000
31 | Boulon móc 16x300+ long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 221 | 35000 | 7735000 |  | 7735000
32 | Boulon móc 16x350+ long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 52 | 45000 | 2340000 |  | 2340000
33 | Cát vàng | m3 | 88.398 | 400000 | 35359200 |  | 35359200
34 | Chụp cách điện kẹp quai | cái | 126 | 70000 | 8820000 |  | 8820000
35 | Chụp đầu cosse 120mm2 | cái | 39 | 2500 | 97500 |  | 97500
36 | Chụp đầu cosse 150mm2 | cái | 9 | 4500 | 40500 |  | 40500
37 | Chụp đầu cosse 50mm2 | cái | 33 | 2500 | 82500 |  | 82500
38 | Chụp đầu cosse 70mm2 | cái | 316 | 2500 | 790000 |  | 790000
39 | Chụp đầu cosse 95mm2 | cái | 85 | 2500 | 212500 |  | 212500
40 | Chụp đầu cực MBA | cái | 45 | 75000 | 3375000 |  | 3375000
41 | Chụp đầu FCO (Trên + Dưới) | bộ | 79 | 270000 | 21330000 |  | 21330000
42 | Chụp đầu LA | cái | 45 | 60000 | 2700000 |  | 2700000
43 | Co 90 độ PVC 114 (Loại dày) | cái | 18 | 55000 | 990000 |  | 990000
44 | Co 90 độ PVC 90 (Loại dày) | cái | 108 | 55000 | 5940000 |  | 5940000
45 | Co 135 độ PVC 114 | cái | 18 | 55000 | 990000 |  | 990000
46 | Co 135 độ PVC 90 | cái | 36 | 55000 | 1980000 |  | 1980000
47 | Cổ dê kẹp ống PVC φ 114 (có giá nới) (CD: 230) | bộ | 17 | 85000 | 1445000 |  | 1445000
48 | Cổ dê kẹp ống PVC φ 114 (có giá nới) (CD: 250) | bộ | 17 | 85000 | 1445000 |  | 1445000
49 | Cổ dê kẹp ống PVC φ 114 (có giá nới) (CD: 280) | bộ | 17 | 85000 | 1445000 |  | 1445000
50 | Cổ dê kẹp ống PVC φ 114 trụ ghép (có giá nới) (CD: 230) | bộ | 1 | 85000 | 85000 |  | 85000
51 | Cổ dê kẹp ống PVC φ 114 trụ ghép (có giá nới) (CD: 250) | bộ | 1 | 85000 | 85000 |  | 85000
52 | Cổ dê kẹp ống PVC φ 114 trụ ghép (có giá nới) (CD: 280) | bộ | 1 | 85000 | 85000 |  | 85000
53 | Cổ dê kẹp ống PVC φ 90 (có giá nới) (CD: 250) | bộ | 33 | 75000 | 2475000 |  | 2475000
54 | Cổ dê kẹp ống PVC φ 90 (có giá nới) (CD: 280) | bộ | 33 | 75000 | 2475000 |  | 2475000
55 | Cổ dê kẹp ống PVC φ 90 (có giá nới) (CD: 320) | bộ | 33 | 75000 | 2475000 |  | 2475000
56 | Cổ dê kẹp ống PVC φ 90 trụ ghép (có giá nới) (CD: 230) | bộ | 5 | 75000 | 375000 |  | 375000
57 | Cổ dê kẹp ống PVC φ 90 trụ ghép (có giá nới) (CD: 250) | bộ | 1 | 75000 | 75000 |  | 75000
58 | Cổ dê kẹp ống PVC φ 90 trụ ghép (có giá nới) (CD: 280) | bộ | 5 | 75000 | 375000 |  | 375000
59 | Cổ dê kẹp ống PVC φ 90 trụ ghép (có giá nới) (CD: 320) | bộ | 4 | 75000 | 300000 |  | 300000
60 | Cổ dê kẹp rack trụ ghép | bộ | 4 | 300000 | 1200000 |  | 1200000
61 | Cọc tiếp đất φ16 - 2,4m (mạ đồng) | cọc | 536 | 130000 | 69680000 |  | 69680000
62 | Đá 1x2 | m3 | 163.456 | 400000 | 65382400 |  | 65382400
63 | Đầu cosse ép Cu 120mm2 | cái | 39 | 25000 | 975000 |  | 975000
64 | Đầu cosse ép Cu 150mm2 | cái | 9 | 32000 | 288000 |  | 288000
65 | Đầu cosse ép Cu 50mm2 | cái | 33 | 20000 | 660000 |  | 660000
66 | Đầu cosse ép Cu 70mm2 | cái | 316 | 22000 | 6952000 |  | 6952000
67 | Đầu cosse ép Cu 95mm2 | cái | 85 | 23000 | 1955000 |  | 1955000
68 | Dây chảy 6K | Sợi | 37 | 90000 | 3330000 |  | 3330000
69 | Dây chảy 8K | Sợi | 40 | 90000 | 3600000 |  | 3600000
70 | Dây phi kim buộc cổ sứ (trụ góc) | sợi | 313 | 290000 | 90770000 |  | 90770000
71 | Dây phi kim buộc cổ sứ (trụ thẳng) | sợi | 194 | 295000 | 57230000 |  | 57230000
72 | Ghíp nối IPC 2 Boulon 120-35 | cái | 1186 | 85000 | 100810000 |  | 100810000
73 | Ghíp nối IPC 2 Boulon 95-35 | cái | 851 | 85000 | 72335000 |  | 72335000
74 | Giáp níu dừng dây bọc 50 + Yếm móng U + Mắt nối yếm | bộ | 232 | 270000 | 62640000 |  | 62640000
75 | Hộp bắt 1 công tơ + dây rút thép + khóa đai | bộ | 26 | 260000 | 6760000 |  | 6760000
76 | Hộp gắn CB phân đoạn | cái | 8 | 500000 | 4000000 |  | 4000000
77 | Hộp phân phối 9 cực bắt trực tiếp | cái | 365 | 380000 | 138700000 |  | 138700000
78 | Keo dán ống PVC (100gr) | tuýp | 30 | 30000 | 900000 |  | 900000
79 | Kẹp cáp 3 boulon B46x136 | cái | 56 | 55000 | 3080000 |  | 3080000
80 | Kẹp cọc tiếp địa | bộ | 536 | 20000 | 10720000 |  | 10720000
81 | Kẹp ép WR cỡ dây 120mm2 | cái | 116 | 25000 | 2900000 |  | 2900000
82 | Kẹp ép WR cỡ dây 50mm2 | cái | 112 | 20000 | 2240000 |  | 2240000
83 | Kẹp ép WR cỡ dây 70mm2 | cái | 92 | 22000 | 2024000 |  | 2024000
84 | Kẹp ép WR cỡ dây 95mm2 | cái | 96 | 23000 | 2208000 |  | 2208000
85 | Kẹp hotline 2/0 | cái | 98 | 70000 | 6860000 |  | 6860000
86 | Kẹp ngừng cáp ABC4x120mm2 | cái | 171 | 85000 | 14535000 |  | 14535000
87 | Kẹp ngừng cáp ABC4x95mm2 | cái | 153 | 50000 | 7650000 |  | 7650000
88 | Kẹp quai 4/0 (quai đồng 8mm) | cái | 129 | 150000 | 19350000 |  | 19350000
89 | Kẹp treo cáp ABC4x120mm2 | cái | 208 | 57000 | 11856000 |  | 11856000
90 | Kẹp treo cáp ABC4x95mm2 | cái | 184 | 50000 | 9200000 |  | 9200000
91 | Khâu ven răng ngoài D90 | cái | 38 | 60000 | 2280000 |  | 2280000
92 | Khâu ven răng trong D90 | cái | 38 | 60000 | 2280000 |  | 2280000
93 | Khóa néo dây cỡ dây 50 (kẹp dừng dây 3U-3mm) | cái | 121 | 70000 | 8470000 |  | 8470000
94 | Máng che dây chằng dày 0,8x2000mm | cái | 9 | 95000 | 855000 |  | 855000
95 | Móc treo chữ A | cái | 71 | 50000 | 3550000 |  | 3550000
96 | Móc treo chữ U D16-100 | cái | 464 | 32000 | 14848000 |  | 14848000
97 | Neo xòe 8 hướng (dày 3,2mm) + đĩa sen | cái | 8 | 100000 | 800000 |  | 800000
98 | Ốc xiết cáp cỡ 38mm2 | cái | 512 | 25000 | 12800000 |  | 12800000
99 | Ống bọc cách điện D30/15 | mét | 58 | 150000 | 8700000 |  | 8700000
100 | Ống nối dây AC cỡ 50mm2 (Không lõi thép) | cái | 66 | 45000 | 2970000 |  | 2970000
101 | Ống nối dây AC cỡ 70mm2 (Không lõi thép) | cái | 3 | 50000 | 150000 |  | 150000
102 | Ống nối dây LV-ABC cỡ 95mm2 | cái | 60 | 55000 | 3300000 |  | 3300000
103 | Ống nối MJPB 120 (LV-ABC cỡ 120mm2) | cái | 64 | 55000 | 3520000 |  | 3520000
104 | Rack 3 sứ - 3mm (ty 14) | bộ | 4 | 140000 | 560000 |  | 560000
105 | Rack 4 sứ - 3mm (ty 14) | bộ | 2 | 152000 | 304000 |  | 304000
106 | Ty neo φ16x2400 | cái | 3 | 180000 | 540000 |  | 540000
107 | Ty neo φ22x2400 | cái | 5 | 270000 | 1350000 |  | 1350000
108 | Uclevis - 3mm | bộ | 448 | 20000 | 8960000 |  | 8960000
109 | Xi măng | kg | 52091 | 2600 | 135436600 |  | 135436600
110 | Yếm cáp dày 2mm | cái | 18 | 9000 | 162000 |  | 162000
D | Phần nhân công, máy thi công
1 | Đào đất, đắp đất móng bê tông trụ đôi 12m (đất cấp III) | bộ | 71 | 800000 | 56800000 |  | 56800000
2 | Đào đất, đắp đất móng bê tông trụ đôi 12m vướng đá (đất cấp III) | bộ | 15 | 2200000 | 33000000 |  | 33000000
3 | Đào đất, đắp đất móng bê tông trụ đôi 14m (đất cấp III) | bộ | 4 | 1400000 | 5600000 |  | 5600000
4 | Đào đất, đắp đất móng bê tông trụ đôi 8,5m (đất cấp III) | bộ | 60 | 800000 | 48000000 |  | 48000000
5 | Đào đất, đắp đất móng bê tông trụ đôi 8,5m vướng đá (đất cấp III) | bộ | 12 | 2100000 | 25200000 |  | 25200000
6 | Đào đất, đắp đất móng bê tông trụ đơn 12m (đất cấp III) | bộ | 6 | 350000 | 2100000 |  | 2100000
7 | Đào đất, đắp đất móng bê tông trụ đơn 12m vướng đá (đất cấp III) | bộ | 1 | 1500000 | 1500000 |  | 1500000
8 | Đào đất, đắp đất móng neo xuống hạ thế | bộ | 3 | 300000 | 900000 |  | 900000
9 | Đào đất, đắp đất móng neo xuống trung thế | bộ | 3 | 300000 | 900000 |  | 900000
10 | Đào đất, đắp đất móng neo xuống trung thế vướng đá (đất cấp III) | bộ | 2 | 1300000 | 2600000 |  | 2600000
11 | Đào đất, đắp đất móng trụ đơn 12m (đất cấp III) | bộ | 57 | 800000 | 45600000 |  | 45600000
12 | Đào đất, đắp đất móng trụ đơn 12m vướng đá (đất cấp III) | bộ | 11 | 1500000 | 16500000 |  | 16500000
13 | Đào đất, đắp đất móng trụ đơn 14m (đất cấp III) | bộ | 1 | 650000 | 650000 |  | 650000
14 | Đào đất, đắp đất móng trụ đơn 8,5 (đất cấp III) | bộ | 65 | 350000 | 22750000 |  | 22750000
15 | Đào đất, đắp đất móng trụ đơn 8,5m vướng đá (đất cấp III) | bộ | 2 | 1300000 | 2600000 |  | 2600000
16 | Đào đất, đắp đất rãnh tiếp địa LA 1 pha | bộ | 3 | 800000 | 2400000 |  | 2400000
17 | Đào đất, đắp đất rãnh tiếp địa LA 3 pha | bộ | 9 | 800000 | 7200000 |  | 7200000
18 | Đào đất, đắp đất rãnh tiếp địa lặp lại trụ 12m | bộ | 27 | 800000 | 21600000 |  | 21600000
19 | Đào đất, đắp đất rãnh tiếp địa lặp lại trụ 8,5m | bộ | 97 | 800000 | 77600000 |  | 77600000
20 | Đào, đắp đất rãnh tiếp địa TBA 1 pha (Đất cấp 3) | bộ | 5 | 800000 | 4000000 |  | 4000000
21 | Đào, đắp đất rãnh tiếp địa TBA 3 pha (Đất cấp 3) | bộ | 13 | 800000 | 10400000 |  | 10400000
22 | Đào, đắp đất rãnh tiếp địa TBA Láng Me 5 | bộ | 1 | 800000 | 800000 |  | 800000
23 | Đổ bê tông mác M200 đá 1x2 | m3 | 185.259 | 505000 | 93555795 |  | 93555795
24 | Đóng cọc tiếp địa đất cấp 3 | cọc | 320 | 100000 | 32000000 |  | 32000000
25 | Đóng cọc tiếp địa trong TBA (đất cấp 3) | cọc | 216 | 100000 | 21600000 |  | 21600000
26 | Dựng trụ BTLT 12m thủ công + cơ giới | trụ | 245 | 1200000 | 294000000 |  | 294000000
27 | Dựng trụ BTLT 14m thủ công + cơ giới | trụ | 9 | 2700000 | 24300000 |  | 24300000
28 | Dựng trụ BTLT 8,5m thủ công +cơ giới | trụ | 200 | 600000 | 120000000 |  | 120000000
29 | Kéo dây ABC 4x120mm2 (<10m) | km | 7.8038 | 11000000 | 85841800 |  | 85841800
30 | Kéo dây ABC 4x95mm2 (<10m) | km | 7.4859 | 9000000 | 67373100 |  | 67373100
31 | Kéo dây nhôm lõi thép bọc XLPE cỡ dây 50mm2 (≥10m) | km | 14.614 | 4400000 | 64301600 |  | 64301600
32 | Kéo dây nhôm lõi thép cỡ dây 50mm2 (<10m) | km | 6.339 | 2800000 | 17749200 |  | 17749200
33 | Kéo dây tiếp địa LA | kg | 77.952 | 5000 | 389760 |  | 389760
34 | Kéo dây tiếp địa lặp lại | kg | 328.496 | 5000 | 1642480 |  | 1642480
35 | Kéo dây tiếp địa trong TBA | mét | 1127 | 8000 | 9016000 |  | 9016000
36 | Lắp bộ cách điện treo polymer vào trụ | bộ | 30 | 68000 | 2040000 |  | 2040000
37 | Lắp bộ cách điện treo polymer vào xà | bộ | 202 | 68000 | 13736000 |  | 13736000
38 | Lắp bộ dây néo xuống hạ thế | bộ | 4 | 145000 | 580000 |  | 580000
39 | Lắp bộ dây néo xuống trung thế | bộ | 5 | 145000 | 725000 |  | 725000
40 | Lắp bộ rack 3 đỡ dây hạ thế | bộ | 4 | 20000 | 80000 |  | 80000
41 | Lắp bộ rack 4 đỡ dây hạ thế | bộ | 2 | 20000 | 40000 |  | 40000
42 | Lắp bộ sứ cách điện đứng 24kV | bộ | 425 | 59000 | 25075000 |  | 25075000
43 | Lắp bộ sứ đỉnh đỡ góc 24kV | bộ | 27 | 59000 | 1593000 |  | 1593000
44 | Lắp bộ sứ đỉnh đỡ thẳng 24kV | bộ | 39 | 59000 | 2301000 |  | 2301000
45 | Lắp bộ uclevis đỡ dây hạ thế | bộ | 330 | 15000 | 4950000 |  | 4950000
46 | Lắp bộ uclevis đỡ dây trung hòa trung thế | bộ | 118 | 15000 | 1770000 |  | 1770000
47 | Lắp bộ ván khuôn móng bê tông trụ đôi 12m | bộ | 71 | 170000 | 12070000 |  | 12070000
48 | Lắp bộ ván khuôn móng bê tông trụ đôi 12m vướng đá | bộ | 15 | 170000 | 2550000 |  | 2550000
49 | Lắp bộ ván khuôn móng bê tông trụ đôi 14m | bộ | 4 | 170000 | 680000 |  | 680000
50 | Lắp bộ ván khuôn móng bê tông trụ đôi 8,5m | bộ | 60 | 170000 | 10200000 |  | 10200000
51 | Lắp bộ ván khuôn móng bê tông trụ đôi 8,5m vướng đá | bộ | 12 | 170000 | 2040000 |  | 2040000
52 | Lắp bộ ván khuôn móng bê tông trụ đơn 12m | bộ | 6 | 170000 | 1020000 |  | 1020000
53 | Lắp bộ ván khuôn móng bê tông trụ đơn 12m vướng đá | bộ | 1 | 170000 | 170000 |  | 170000
54 | Lắp cáp 24kV C/XLPE/PVC 25mm2 | mét | 198.5 | 20000 | 3970000 |  | 3970000
55 | Lắp cáp đồng CV 120mm2 | m | 512.5 | 50000 | 25625000 |  | 25625000
56 | Lắp cáp đồng CV 150mm2 | mét | 85.5 | 50000 | 4275000 |  | 4275000
57 | Lắp cáp đồng CV 50mm2 | m | 349 | 25000 | 8725000 |  | 8725000
58 | Lắp cáp đồng CV 70mm2 | m | 1054 | 30000 | 31620000 |  | 31620000
59 | Lắp cáp đồng CV 95mm2 | mét | 190 | 30000 | 5700000 |  | 5700000
60 | Lắp đà composite 2400mm đơn | bộ | 12 | 400000 | 4800000 |  | 4800000
61 | Lắp đà composite 2400mm đơn (TBA) | bộ | 15 | 400000 | 6000000 |  | 6000000
62 | Lắp đà composite 2400mm kép (TBA) | bộ | 1 | 800000 | 800000 |  | 800000
63 | Lắp đà composite 800mm đơn | bộ | 7 | 400000 | 2800000 |  | 2800000
64 | Lắp đà composite 800mm đơn (TBA) | bộ | 5 | 400000 | 2000000 |  | 2000000
65 | Lắp đặt xà tháp U160x68x5x2200 kép cột đỡ | bộ | 1 | 525000 | 525000 |  | 525000
66 | Lắp đặt xà thép L75x75x8x1660 đơn cột đỡ | bộ | 24 | 345000 | 8280000 |  | 8280000
67 | Lắp đặt xà thép L75x75x8x2000 đơn cột đỡ | bộ | 7 | 345000 | 2415000 |  | 2415000
68 | Lắp đặt xà thép L75x75x8x2000 kép cột đỡ | bộ | 13 | 690000 | 8970000 |  | 8970000
69 | Lắp đặt xà thép L75x75x8x2100 đơn cột đỡ | bộ | 26 | 345000 | 8970000 |  | 8970000
70 | Lắp đặt xà thép L75x75x8x2100 kép cột đỡ | bộ | 16 | 690000 | 11040000 |  | 11040000
71 | Lắp đặt xà thép L75x75x8x2200 kép cột néo | bộ | 50 | 690000 | 34500000 |  | 34500000
72 | Lắp FCO 27kV - 100A (TBA) | cái | 43 | 280000 | 12040000 |  | 12040000
73 | Lắp FCO 27kV - 100A (TBA) (SDL) | cái | 10 | 280000 | 2800000 |  | 2800000
74 | Lắp FCO 27kV - 100A đường dây | cái | 34 | 280000 | 9520000 |  | 9520000
75 | Lắp giá chùm treo máy biến áp 3x100 | Bộ | 7 | 180000 | 1260000 |  | 1260000
76 | Lắp giá chùm treo máy biến áp 3x75 | Bộ | 9 | 180000 | 1620000 |  | 1620000
77 | Lắp hộp phân phối 9 cực bắt trực tiếp | cái | 365 | 215000 | 78475000 |  | 78475000
78 | Lắp LA 18kV 10kA (TBA) | cái | 43 | 85000 | 3655000 |  | 3655000
79 | Lắp LA 18kV 10kA (TBA) (SDL) | cái | 10 | 85000 | 850000 |  | 850000
80 | Lắp LA 18kV 10kA đường dây | cái | 27 | 85000 | 2295000 |  | 2295000
81 | Lắp máy biến áp 12,7/0,22-0,44kV 100kVA (SDL) | máy | 5 | 2550000 | 12750000 |  | 12750000
82 | Lắp máy biến áp 12,7/0,22-0,44kV 37,5kVA (SDL) | máy | 2 | 1900000 | 3800000 |  | 3800000
83 | Lắp máy biến áp 12,7/0,23-0,46kV 50kVA (SDL) | máy | 5 | 1900000 | 9500000 |  | 9500000
84 | Lắp máy biến áp AMORPHOUS 12,7/0,22-0,44kV 100kVA | máy | 3 | 2550000 | 7650000 |  | 7650000
85 | Lắp Máy biến áp AMORPHOUS 12,7/0,22-0,44kV 75kVA | máy | 9 | 2450000 | 22050000 |  | 22050000
86 | Lắp máy biến áp AMORPHOUS 12,7/0,23-0,46kV 50kVA | máy | 31 | 1900000 | 58900000 |  | 58900000
87 | Lắp MCCB 3 cực 400V - 160A - 35KA (100-160A) - Phân đoạn | cái | 42 | 500000 | 21000000 |  | 21000000
88 | Lắp MCCB 3 cực 400V - 200A - 35KA (125-200A) - Phân đoạn | cái | 6 | 500000 | 3000000 |  | 3000000
89 | Lắp MCCB 3 cực 600V - 250A - 35KA (160-250A) - Phân đoạn | cái | 4 | 500000 | 2000000 |  | 2000000
90 | Lắp ống nhựa PVC D114 | mét | 98.5 | 38000 | 3743000 |  | 3743000
91 | Lắp ống nhựa PVC D90 | mét | 275 | 38000 | 10450000 |  | 10450000
92 | Lắp tủ trạm treo | bộ | 21 | 1550000 | 32550000 |  | 32550000
93 | Phá đá chân hố móng bê tông trụ đôi 12m vướng đá (đá cấp III) | bộ | 15 | 2200000 | 33000000 |  | 33000000
94 | Phá đá chân hố móng bê tông trụ đôi 8,5m vướng đá (đá cấp III) | bộ | 12 | 2200000 | 26400000 |  | 26400000
95 | Phá đá chân hố móng bê tông trụ đơn 12m vướng đá (đá cấp III) | bộ | 1 | 1300000 | 1300000 |  | 1300000
96 | Phá đá chân hố móng neo xuống trung thế vướng đá (đá cấp III) | bộ | 2 | 1300000 | 2600000 |  | 2600000
97 | Phá đá chân hố móng trụ đơn 12m vướng đá (đá cấp III) | bộ | 11 | 1300000 | 14300000 |  | 14300000
98 | Phá đá chân hố móng trụ đơn 8,5m vướng đá (đá cấp III) | bộ | 2 | 1300000 | 2600000 |  | 2600000
E | Phần tháo, lắp vật tư hiện hữu
1 | Nhổ trụ BTLT 10,5m | trụ | 1 | 1100000 | 1100000 |  | 1100000
2 | Nhổ trụ BTLT 12m | trụ | 2 | 1500000 | 3000000 |  | 3000000
3 | Dựng trụ BTLT 12m (HH) | trụ | 2 | 1200000 | 2400000 |  | 2400000
4 | Nhổ trụ BTLT 7,5m | trụ | 22 | 700000 | 15400000 |  | 15400000
5 | Nhổ trụ BTLT 8,4m, 8,5m | trụ | 19 | 900000 | 17100000 |  | 17100000
6 | Dựng trụ BTLT 8,4m, 8,5m (HH) | trụ | 11 | 600000 | 6600000 |  | 6600000
7 | Tháo bộ chằng | Bộ | 18 | 120000 | 2160000 |  | 2160000
8 | Tháo bộ FCO | cái | 11 | 500000 | 5500000 |  | 5500000
9 | Tháo bộ LA | cái | 11 | 270000 | 2970000 |  | 2970000
10 | Tháo công tơ 1 pha | cái | 26 | 80000 | 2080000 |  | 2080000
11 | Lắp công tơ 1 pha | cái | 26 | 100000 | 2600000 |  | 2600000
12 | Tháo dây CV50xuống thiết bị | mét | 60 | 25000 | 1500000 |  | 1500000
13 | Tháo dây CV70 xuống thiết bị | mét | 138.5 | 30000 | 4155000 |  | 4155000
14 | Tháo dây CV95 xuống thiết bị | mét | 204.5 | 30000 | 6135000 |  | 6135000
15 | Tháo hộp Domino, cột BTLT | cái | 263 | 215000 | 56545000 |  | 56545000
16 | Tháo MBA ≤100KVA | máy | 8 | 1800000 | 14400000 |  | 14400000
17 | Tháo MBA ≤50KVA | máy | 3 | 1400000 | 4200000 |  | 4200000
18 | Tháo MBA ≤75KVA | máy | 4 | 1600000 | 6400000 |  | 6400000
19 | Tháo ống PVC D90 | mét | 116 | 24000 | 2784000 |  | 2784000
20 | Tháo Rack 3 | Bộ | 190 | 40000 | 7600000 |  | 7600000
21 | Tháo Rack 4 | Bộ | 146 | 40000 | 5840000 |  | 5840000
22 | Tháo thùng trạm 1 pha | cái | 9 | 800000 | 7200000 |  | 7200000
23 | Tháo tụ bù hạ thế | bộ | 5 | 600000 | 3000000 |  | 3000000
24 | Lắp tụ bù hạ thế | bộ | 5 | 1000000 | 5000000 |  | 5000000
25 | Tháo dây CV120 xuống thiết bị | mét | 202.5 | 18000 | 3645000 |  | 3645000
26 | Tháo hạ dây AV50, A50, A35, <10m | km | 11.641 | 3000000 | 34923000 |  | 34923000
27 | Tháo hạ dây AV70, A70, <10m | km | 21.0956 | 3500000 | 73834600 |  | 73834600
28 | Tháo hạ dây AV95, A95, <10m | km | 5.0058 | 4000000 | 20023200 |  | 20023200
29 | Tháo hạ dây ABC 3x70, <10m | km | 0.4664 | 6500000 | 3031600 |  | 3031600
Tổng hợp giá hợp đồng (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí) |  |  |  |  | 3539713635
Bằng chữ: Ba tỷ, năm trăm ba mươi chín triệu, bảy trăm mười ba nghìn, sáu trăm ba mươi lăm đồng.
| CÔNG TY TNHH THU LỘC |  |  |  | ĐIỆN LỰC CẨM MỸ
| GIÁM ĐỐC |  |  |  | GIÁM ĐỐC
| Trần Thị Ngọc Thọ |  |  |  | Nguyễn Vĩnh Tuấn