## Sheet1
* Thứ tự Hạng Mục | * STT công việc | *Mô tả công việc mời thầu | *Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính | *Khối lượng mời thầu | *Đơn vị tính | xx
A |  | Móng M12 |  | 5 | Móng
| 1 | Đào hố móng đất cấp 3 sâu >1m, rộng ≤1m2 |  | 5 | bộ
| 2 | Đắp đất công trình bằng đàm cọc, độ chặt k=0,85 |  | 5 | bộ
B |  | Móng bê tông trụ đôi 12m |  | 1 | Móng
| 1 | Đào đất móng cột, trụ, hố kiểm tra rộng >1m, sâu >1m, đất cấp 3 bằng thủ công |  | 1 | bộ
| 2 | Boulon 16x550VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | B cấp | 1 | bộ
| 3 | Boulon 16x650VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | B cấp | 1 | bộ
| 4 | Đổ bê tông mác M150 đá 1x2, chiều rộng móng >250cm |  | 1.134 | m3
C |  | Tiếp địa lặp lại trụ 12m |  | 2 | Bộ
| 1 | Cáp đồng trần M25mm2: 9m (luồn trong thân trụ) | B cấp | 4.04 | kg
| 2 | Cọc tiếp đất Þ 16- 2,4m + kẹp cọc | B cấp | 2 | bộ
| 3 | Kẹp ép WR 279 | B cấp | 2 | cái
| 4 | Ốc xiết cáp Cu cỡ 25mm2(tạo điểm hởï) | B cấp | 4 | cái
| 5 | Kéo dây tiếp địa |  | 4.04 | kg
| 6 | Đóng cọc tiếp địa đất cấp 3 |  | 2 | cọc
| 7 | Đào rãnh tiếp địa đất cấp 3, sâu <1m |  | 1 | bộ
| 8 | Đắp đất công trình bằng đàm cọc, độ chặt k=0,85 |  | 1 | bộ
D |  | Trụ bê tông ly tâm 12m |  | 7 | Trụ
| 1 | Trụ BTLT 12m F540 dự ứng lực (k=2) | B cấp | 7 | trụ
| 2 | Vật liệu dựng trụ | B cấp | 7 | trụ
| 3 | Dựng trụ BTLT <=12m thủ công + cơ giới |  | 7 | trụ
E |  | Bộ xà kép L75x75x8 dài 2.2m: X-22KĐ - C810 |  | 2 | Bộ | x
| 1 | Đà Sắt góc L75 x75 x8 dài 2,2m (4 ốp) | B cấp | 4 | thanh | x
| 2 | Thanh chống đà sắt góc L50x50x5 dài 0,81m | B cấp | 8 | thanh | x
| 3 | Boulon 16x300+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | B cấp | 4 | bộ
| 4 | Boulon 16x300VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | B cấp | 8 | bộ
| 5 | Boulon 16x50+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | B cấp | 8 | bộ
| 6 | Lắp xà néo 58,63kg (X22K) |  | 2 | bộ
F |  | Bộ xà lệch đơn L75x75x8 dài 2m: X-20ĐL2/3 |  | 11 | Bộ
| 1 | Đà Sắt góc L75 x75 x8 dài 2m (3 ốp) | B cấp | 11 | thanh
| 2 | Thanh chống đà sắt góc L50x50x5 dài 1,15m | B cấp | 11 | thanh
| 3 | Boulon 16x250+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | B cấp | 22 | bộ
| 4 | Boulon 16x50+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | B cấp | 11 | bộ
| 5 | Lắp xà đơn đỡ 2m (25,356kg) |  | 11 | bộ
G |  | Phân trung thế 3 pha XD mới 1 mạch |  | 1 | Tbộ
| 1 | Cáp nhôm lõi thép bọc 24KV ACXH50 mm2 | B cấp | 1209 | mét
H |  | Bộ Uclevis đỡ dây trung hòa: Đth-U |  | 6 | bộ
| 1 | Uclevis | B cấp | 6 | bộ
| 2 | Sứ ống chỉ | B cấp | 6 | cái
| 3 | Boulon 16x300+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | B cấp | 6 | bộ
I |  | Bộ cách điện đứng+ty sứ : SĐU |  | 39 | bộ
| 1 | Sứ đứng 24KV bọc chì | B cấp | 39 | cái | x
| 2 | Chân sứ đứng D20 bọc chì | B cấp | 39 | cái | x
J |  | Chuỗi sứ treo Polymer 25kV lắp vào xà : CĐT ply-X |  | 6 | chuỗi
| 1 | Sứ treo polymer | B cấp | 6 | cái | x
| 2 | Móc treo chữ U ( ɸ18) | B cấp | 12 | cái
| 3 | Giáp níu dừng dây bọc 50mm2 + yếm móng U + Mắt nối yếm | B cấp | 6 | cái
K |  | Phụ Kiện
| 1 | Ống co nhiệt cách điện 24kV D60 | B cấp | 1.5 | m
| 2 | Kẹp quai 2/0 | B cấp | 3 | cái
| 3 | Ống nối dây cỡ 50mm2 | B cấp | 3 | cái
| 4 | Chụp kẹp Uquai | B cấp | 3 | bộ
| 5 | Dây buộc đầu sứ TTF (50-70mm2) | B cấp | 33 | cái
| 6 | Dây buộc cổ sứ SSF (50-70mm2) | B cấp | 6 | cái
| 7 | Kéo dây nhôm bọc lõi thép cỡ dây 50mm2 (TC kết hợp máy kéo độ cao >10m) |  | 1.185 | km
| 8 | Lắp sứ đứng 24KV + ty |  | 39 | bộ
| 9 | Lắp chuỗi sứ néo Polymer |  | 6 | chuỗi
| 10 | Lắp đặt sứ hạ thế, loại 1 sứ |  | 6 | bộ
L |  | PHẦN THIẾT BỊ TBA
| 1 | Máy biến áp 12,7/0,22-0,44kV 25kVA (Công ty điều động) | ĐL cấp | 3 | máy
| 2 | FCO 24kV - 100A | B cấp | 3 | cái | x
| 3 | LA 18kV 10kA | B cấp | 3 | cái | x
| 4 | MCCB 3 cực 400V -125A - 30KA | B cấp | 1 | cái
| 5 | Biến dòng 600kV 150/5A | ĐL cấp | 1 | cái
| 6 | Điện kế 3 pha 4 dây 220/380V-5A | ĐL cấp | 1 | cái
M |  | PHẦN VẬT LIỆU TBA
| 1 | Dây chảy 3K | B cấp | 3 | Sợi
| 2 | Chụp đầu cực MBA | B cấp | 3 | cái
| 3 | Chụp đầu cực LA | B cấp | 3 | cái
| 4 | Chụp đầu cực trên dưới FCO | B cấp | 3 | bộ
| 5 | Chụp kẹp Uquai | B cấp | 3 | bộ
N |  | Giá chùm treo 3 MBT |  | 1
| 1 | Gía chùm treo máy biến áp 3x37,5 | B cấp | 1 | bộ
| 2 | Boulon 16x50+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | B cấp | 6 | bộ
| 3 | Boulon 16x250+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | B cấp | 2 | bộ
O |  | Xà compositc 2,4m đỡ FCO, LA |  | 1 | Bộ
| 1 | Xà compoxit 110x80x5-2400mm (bắt FCO, LA) | B cấp | 1 | thanh
| 2 | Thanh chống đà Compoxit dẹp 10x40x920 cho đà 2,4m | B cấp | 2 | thanh
| 3 | Bass LL bắt FCO và LA | B cấp | 3 | bộ
| 4 | Boulon 14x150+ 2 long đền vuông D16-50x50x3/Zn | B cấp | 2 | bộ
| 5 | Boulon 16x300+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | B cấp | 1 | bộ
| 6 | Boulon 16x400+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | B cấp | 1 | bộ
| 7 | Lắp xà compoxit 2,4m (<=15kg, NC = 0,8 Đà sắt) |  | 1 | bộ
P |  | Tiếp địa TBA |  | 1 | Bộ
| 1 | Cáp đồng trần M25mm2 (5m) | B cấp | 11.87 | kg
| 2 | Cáp đồng bọc CV11 | B cấp | 2 | mét
| 3 | Cọc tiếp đất Þ 16- 2,4m + kẹp cọc | B cấp | 10 | bộ
| 4 | Kẹp ép WR 189 | B cấp | 2 | cái
| 5 | Ống PVC D21x1,6mm | B cấp | 1.5 | m
| 6 | Oác xiết cáp Cu 1/0 | B cấp | 2 | cái
| 7 | Đóng cọc tiếp địa trong TBA |  | 10 | cọc
| 8 | Kéo dây tiếp địa trong TBA |  | 53 | m
| 9 | Đào rãnh tiếp địa đất cấp 3, sâu <1m |  | 1 | bộ
| 10 | Đắp đất công trình bằng đàm cọc, độ chặt k=0,85 |  | 1 | bộ
Q |  | Tủ CB, điện kế trạm treo |  | 1 | Bộ
| 1 | Tủ điện kế hai ngăn 3 pha trạm treo (tủ+cổ dê+bakelit+khóa) | B cấp | 1 | Bộ
R |  | Bộ dây dẫn 22kV xuống MBA |  | 1 | Bộ
| 1 | Cáp 24KV C/XLPE/PVC 25mm2 | B cấp | 12 | mét
| 2 | Kẹp quai 2/0 | B cấp | 3 | cái
| 3 | Kẹp hotline 2/0 | B cấp | 3 | cái
| 4 | Bass LL bắt FCO và LA | B cấp | 3 | bộ
| 5 | Lắp cáp đồng xuống thiết bị D ≤ 95mm2 |  | 12 | m
S |  | Bộ dây dẫn cáp xuất hạ thế |  | 1 | Bộ
| 1 | Cáp đồng bọc CV70 | B cấp | 28 | mét
| 2 | Cáp đồng bọc CV50 | B cấp | 9 | mét
| 3 | Đầu cosse ép Cu 70mm2+ chụp đầu coss | B cấp | 3 | cái
| 4 | Đầu cosse ép Cu 50mm2+ chụp đầu coss | B cấp | 1 | cái
| 5 | Kẹp ép WR 189 | B cấp | 8 | cái
| 6 | Ống PVC D90x3,8mm | B cấp | 6 | m
| 7 | Co 135 độ PVC 90 (45 độ) | B cấp | 1 | cái
| 8 | Co 90 độ PVC 90 | B cấp | 2 | cái
| 9 | Cổ dê kẹp ống PVC Þ 90 | B cấp | 0 | bộ
| 10 | Keo dán ống PVC (100gr) | B cấp | 1 | tuýp
| 11 | Keo silicon bít miệng ống 190g/ống | B cấp | 1 | ống
| 12 | Băng keo cách điện hạ thế | B cấp | 2 | cuộn
| 13 | Lắp cáp đồng xuống thiết bị D ≤ 95mm2 |  | 37 | m
T |  | Bộ dây dẫn đo đếm |  | 1 | Bộ
| 1 | Cáp CVV 4x4mm2 | B cấp | 4 | mét
| 2 | Đầu cosse ép Cu 5mm2 | B cấp | 16 | cái
| 3 | Bảng tên trạm | B cấp | 1 | bộ
| 4 | Bảng báo nguy hiểm trạm | B cấp | 1 | bộ
U |  | Phần tháo lắp thu hồi
| 1 | Tháo (lắp) chuỗi sừ treo Polymer |  | 2 | Bộ
| 2 | Tháo (lắp) sứ + chân sứ đỉnh |  | 6 | Bộ
| 3 | Tháo hạ, căng dây AC50 thủ công + cơ giới độ cao >=10m |  | 0.395 | km

## Sheet2
x1 | X | y1
x2 | Y | y2