## Tăng TD
BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU
GÓI THẦU SỐ 02 : Thi công xây lắp
CÔNG TRÌNH: Tăng tiết diện đường dây trung thế khu vực nội ô và khu vực sản xuất tiểu thủ công nghiệp TX Long Khánh - năm 2020
ĐỊA ĐIỂM: TP Long Khánh - Tỉnh Đồng Nai
STT | Mô tả công việc mời thầu | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính | Đơn vị tính | Khối lượng mời thầu | Đơn giá dự thầu | Thành tiền
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Móng M12 (Móng đất) |  | móng | 95 |  | 0
1.1 | Đào, đắp móng cột, rộng <=1m, sâu >1m, đất cấp 3 |  | móng | 95 | 500000 | 47500000
2 | Bộ móng neo chằng xuống DG (Móng đất) |  | móng | 3 |  | 0
2.1 | Đào, đắp móng neo, rộng <=1m, sâu >1m, đất cấp 3 |  | móng | 3 | 420000 | 1260000
3 | Tiếp địa lặp lại trụ (XDM |  | Bộ | 7 |  | 0
3.1 | Cáp đồng trần C25mm2: 10m/1vị trí | A cấp | kg | 16 |  | 0
3.2 | Cọc tiếp đất D16- 2,4m mạ Zn + kẹp cọc tiếp địa bằng đồng | Mô tả kỹ thuật chương V | bộ | 7 | 150000 | 1050000
3.3 | Kẹp nối ép WR419 | Mô tả kỹ thuật chương V | cái | 7 | 16324 | 114268
3.4 | Đóng cọc tiếp địa dài 2,5m xuống đất cấp 3 |  | cọc | 7 | 173000 | 1211000
4 | Tiếp địa lặp lại trụ (khôi phục) |  | Bộ | 22 |  | 0
4.1 | Kẹp nối ép WR419 | Mô tả kỹ thuật chương V | cái | 22 | 16324 | 359128
5 | Phần trụ |  |  |  |  | 0
5.1 | Trụ BTLT 12m- F540 (Dự ứng lực) | A cấp | trụ | 95 |  | 0
5.2 | Bulon VRS D16x500/Zn VRS + 2long đền vuông 50x50x3: 18-22 (ghép trụ đôi) | Mô tả kỹ thuật chương V | bộ | 11 | 50000 | 550000
5.3 | Bulon D16x750/Zn VRS + 2long đền vuông 50x50x3: 18-22 (ghép trụ đôi) | Mô tả kỹ thuật chương V | bộ | 11 | 55000 | 605000
5.4 | Dựng cột bằng thủ công + cơ giới (cẩu), h <=12m |  | trụ | 95 | 1750000 | 166250000
5.5 | Cẩu 10 tấn |  | ca | 95 | 350000 | 33250000
6 | Bộ chằng xuống DG |  | bộ | 46 |  | 0
6.1 | Cáp chằng D5/8" (14m/bộ) | A cấp | m | 644 |  | 0
6.2 | Sứ chằng lớn (90N) | A cấp | cái | 46 |  | 0
6.3 | Kẹp cáp 3 bulon 5/8"/Zn (B46-130) | Mô tả kỹ thuật chương V | cái | 368 | 45000 | 16560000
6.4 | Yếm cáp/Zn | Mô tả kỹ thuật chương V | cái | 92 | 7000 | 644000
6.5 | Bulon mắt D16x250/Zn + 1long đền vuông 50x50x3: D18 | Mô tả kỹ thuật chương V | bộ | 46 | 31000 | 1426000
6.6 | Máng che dây chằng (sơn vàng) 0,8x2000 | x | cái | 46 | 110000 | 5060000
6.7 | Lắp đặt dây néo cột cao <= 20 m |  | bộ | 46 | 450000 | 20700000
7 | Bộ móng neo chằng xuống DG |  | bộ | 3 |  | 0
7.1 | Ty neo D22x2400/Zn | Mô tả kỹ thuật chương V | cọc | 3 | 230000 | 690000
7.2 | Neo xòe 8H-135inch2 +đĩa sen lỗ D24 (sơn đen) | Mô tả kỹ thuật chương V | bộ | 3 | 70000 | 210000
8 | Phần dây, sứ và phụ kiện |  |  |  |  | 0
8.1 | Cáp nhôm bọc lõi thép 24kV-ACX 185mm2 | A cấp | m | 27023.2 |  | 0
8.2 | Cáp nhôm lõi thép AC-95 | A cấp | kg | 3468 |  | 0
8.3 | Rãi căng dây nhôm lõi thép (AC, ACSR),thủ công+máy kéo, td<=185mm2 (dây bọc) |  | km | 26.4933 | 17500000 | 463632750
8.4 | Máy rãi dây (rãi dây 185mm2) (dây bọc) |  | km | 26.4933 | 170000 | 4503861
8.5 | Tời kéo dây 5 T (căng dây 185mm2) (dây bọc) |  | km | 26.4933 | 300000 | 7947990
8.6 | Rãi căng dây nhôm lõi thép (AC, ACSR),thủ công+máy kéo, td<=95mm2 (dây trần) |  | km | 8.8311 | 10500000 | 92726550
8.7 | Máy rãi dây (rãi dây 95mm2) (dây trần) |  | km | 8.8311 | 170000 | 1501287
8.8 | Tời kéo dây 5 T (căng dây 95mm2) (dây bọc) |  | km | 8.8311 | 300000 | 2649330
9 | Bộ sứ treo polyme bắt vào xà: đầu tuyến |  | Bộ | 6 |  | 0
9.1 | Sứ treo polymer 24kV-70N | A cấp | chuỗi | 18 |  | 0
9.2 | Móc treo chữ U D16 | Mô tả kỹ thuật chương V | cái | 18 | 28000 | 504000
9.3 | Giáp níu dây bọc trung thế ACX 185mm2 | Mô tả kỹ thuật chương V | cái | 18 | 286000 | 5148000
9.4 | Mắc nối yếm giáp (dùng cho giáp níu 185mm2) | Mô tả kỹ thuật chương V | cái | 18 | 36000 | 648000
9.5 | Yếm móng U giáp níu (dùng cho giáp níu 185mm2) | Mô tả kỹ thuật chương V | cái | 18 | 36000 | 648000
10 | Bộ đỡ dây trụ thẳng (I)-đà 2100mm |  | bộ | 6 |  | 0
10.1 | Sứ đứng 24KV (loại dùng ty bọc chì) | A cấp | cái | 18 |  | 0
10.2 | Ty sứ đứng D20- loại bọc chì | A cấp | cái | 18 |  | 0
10.3 | Dây buộc đầu sứ phi kim 185mm2 | Mô tả kỹ thuật chương V | cái | 18 | 185000 | 3330000
10.4 | Xà L75x75x8x2100/Zn (3 ốp) (20,8kg/ 1 cây) | A cấp | cây | 6 |  | 0
10.5 | Thanh chống sắt L50x50x5x1990/Zn (7,5kg/1 thanh) | A cấp | cây | 6 |  | 0
10.6 | Boulon16x250/Zn+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật chương V | bộ | 12 | 21000 | 252000
10.7 | Boulon 16x50/Zn+ 1 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật chương V | bộ | 6 | 10000 | 60000
11 | Bộ đỡ dây trụ góc (G) đà 2100mm |  | bộ | 11 |  | 0
11.1 | Sứ đứng 24KV (loại dùng ty bọc chì) | A cấp | cái | 66 |  | 0
11.2 | Ty sứ đứng D20- loại bọc chì | A cấp | cái | 66 |  | 0
11.3 | Dây buộc cổ sứ phi kim 185mm2 | Mô tả kỹ thuật chương V | cái | 66 | 295000 | 19470000
11.4 | Xà L75x75x8x2100/Zn (3 ốp) (20,8kg/ 1 cây) | A cấp | cây | 22 |  | 0
11.5 | Thanh chống sắt L50x50x5x1990/Zn (7,5kg/1 thanh) | A cấp | cây | 22 |  | 0
11.6 | Boulon16x250/Zn+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật chương V | bộ | 22 | 21000 | 462000
11.7 | Boulon ven răng 2 đầu 16x250/Zn+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật chương V | bộ | 11 | 30000 | 330000
11.8 | Boulon 16x50/Zn+ 1 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật chương V | bộ | 22 | 10000 | 220000
12 | Bộ đỡ dây trụ thẳng (I)-đà 2200mm |  | bộ | 61 |  | 0
12.1 | Sứ đứng 24KV (loại dùng ty bọc chì) | A cấp | cái | 183 |  | 0
12.2 | Ty sứ đứng D20- loại bọc chì | A cấp | cái | 183 |  | 0
12.3 | Dây buộc đầu sứ phi kim 185mm2 | Mô tả kỹ thuật chương V | cái | 183 | 185000 | 33855000
12.4 | Xà L75x75x8x2200/Zn (3 ốp) (22,37kg/ 1 cây) | A cấp | cây | 61 |  | 0
12.5 | Thanh chống sắt L50x50x5x810/Zn (3,05kg/1 thanh) | A cấp | cây | 122 |  | 0
12.6 | Boulon16x250/Zn+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật chương V | bộ | 122 | 21000 | 2562000
12.7 | Boulon 16x50/Zn+ 1 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật chương V | bộ | 122 | 10000 | 1220000
13 | Bộ đỡ dây trụ dừng 2 mặt (2DT) (đà tứ ) |  | bộ | 6 |  | 0
13.1 | Sứ treo polymer 24kV-70N | A cấp | chuỗi | 36 |  | 0
13.2 | Dây buộc đầu sứ phi kim 185mm2 | Mô tả kỹ thuật chương V | cái | 12 | 185000 | 2220000
13.3 | Móc treo chữ U D16 | Mô tả kỹ thuật chương V | cái | 72 | 28000 | 2016000
13.4 | Giáp níu dây bọc trung thế ACX 185mm2 | Mô tả kỹ thuật chương V | cái | 36 | 286000 | 10296000
13.5 | Mắc nối yếm giáp (dùng cho giáp níu 185mm2) | Mô tả kỹ thuật chương V | cái | 36 | 36000 | 1296000
13.6 | Yếm móng U giáp níu (dùng cho giáp níu 185mm2) | Mô tả kỹ thuật chương V | cái | 36 | 36000 | 1296000
13.7 | Xà L75x75x8x2200/Zn (4ốp) | A cấp | cây | 24 |  | 0
13.8 | Thanh chống L50x50x5x810/Zn (3,05kg/1 thanh) | A cấp | cây | 48 |  | 0
13.9 | Boulon16x250 ven răng 2 đầu/Zn+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật chương V | bộ | 24 | 30000 | 720000
13.10 | Boulon16x300/Zn+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật chương V | bộ | 24 | 24000 | 576000
13.11 | Boulon 16x50/Zn+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật chương V | bộ | 48 | 10000 | 480000
14 | Bộ đỡ dây trụ dừng 2 mặt phân đoạn (2DT XDM) (đà kép 2200mm) |  | bộ | 13 |  | 0
14.1 | Sứ treo polymer 24kV-70N | A cấp | chuỗi | 78 |  | 0
14.2 | Móc treo chữ U D16 | Mô tả kỹ thuật chương V | cái | 78 | 28000 | 2184000
14.3 | Sứ đứng 24KV (loại dùng ty bọc chì) (đỡ cò) | A cấp | cái | 13 |  | 0
14.4 | Ty sứ đứng D20- loại bọc chì | A cấp | cái | 13 |  | 0
14.5 | Dây buộc đầu sứ phi kim 185mm2 | Mô tả kỹ thuật chương V | cái | 13 | 185000 | 2405000
14.6 | Giáp níu dây bọc trung thế ACX 185mm2 | Mô tả kỹ thuật chương V | cái | 78 | 286000 | 22308000
14.7 | Mắc nối yếm giáp (dùng cho giáp níu 185mm2) | Mô tả kỹ thuật chương V | cái | 78 | 36000 | 2808000
14.8 | Yếm móng U giáp níu (dùng cho giáp níu 240mm2) | Mô tả kỹ thuật chương V | cái | 78 | 36000 | 2808000
14.9 | Xà L75x75x8x2200/Zn (4 ốp) | A cấp | cây | 26 |  | 0
14.10 | Thanh chống L50x50x5x810/Zn (3,05kg/1 thanh) | A cấp | cây | 52 |  | 0
14.11 | Boulon16x250 ven răng 2 đầu/Zn+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật chương V | bộ | 26 | 30000 | 780000
14.12 | Boulon16x300/Zn+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật chương V | bộ | 26 | 24000 | 624000
14.13 | Boulon 16x50/Zn+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật chương V | bộ | 52 | 10000 | 520000
15 | Bộ đỡ dây trụ dừng 2 mặt phân đoạn (2DT) (đà kép)-SDL đà hiện hữu |  | bộ | 13 |  | 0
15.1 | Sứ treo polymer 24kV-70N | A cấp | chuỗi | 78 |  | 0
15.2 | Móc treo chữ U D16 | Mô tả kỹ thuật chương V | cái | 78 | 28000 | 2184000
15.3 | Dây buộc đầu sứ phi kim 185mm2 | Mô tả kỹ thuật chương V | cái | 13 | 185000 | 2405000
15.4 | Giáp níu dây bọc trung thế ACX185mm2 | Mô tả kỹ thuật chương V | cái | 78 | 286000 | 22308000
15.5 | Mắc nối yếm giáp (dùng cho giáp níu 185mm2) | Mô tả kỹ thuật chương V | cái | 78 | 36000 | 2808000
15.6 | Yếm móng U giáp níu (dùng cho giáp níu 185mm2) | Mô tả kỹ thuật chương V | cái | 78 | 36000 | 2808000
16 | Bộ khóa néo dây trung hòa |  |  | 62 |  | 0
16.1 | Kẹp dừng dây 5U-3mm (95-120mm2) | Mô tả kỹ thuật chương V | cái | 62 | 80000 | 4960000
16.2 | Boulon mắt 16x250/Zn+ 1 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật chương V | bộ | 62 | 31000 | 1922000
17 | Bộ Uclevis đỡ dây trung hòa dây 95mm2 |  | bộ | 207 |  | 0
17.1 | Uclevis 3mm | Mô tả kỹ thuật chương V | bộ | 207 | 23000 | 4761000
17.2 | Sứ ống chỉ (CD>=80mm) | A cấp | sứ | 207 |  | 0
17.3 | Dây nhôm A70mm2 (cột dây TH vào sứ ống chỉ) | A cấp | kg | 16 |  | 0
17.4 | Boulon 16x250/Zn+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật chương V | bộ | 207 | 21000 | 4347000
18 | Phụ kiện đường dây |  |  |  |  | 0
18.1 | Kẹp nối ép WR 815 | Mô tả kỹ thuật chương V | cái | 165 | 55000 | 9075000
18.2 | Kẹp nối ép WR 419 | Mô tả kỹ thuật chương V | cái | 130 | 16324 | 2122120
18.3 | Compound A13 | Mô tả kỹ thuật chương V | tuýp | 2 | 40000 | 80000
18.4 | Kẹp quai Cu/Al 4/0 | Mô tả kỹ thuật chương V | cái | 65 | 100000 | 6500000
18.5 | Chụp kẹp quai + hotline: PVC | Mô tả kỹ thuật chương V | cái | 65 | 60000 | 3900000
18.6 | Ống nối dây cỡ 185mm2 - có lõi thép (nối dây dẫn) | Mô tả kỹ thuật chương V | cái | 26 | 70000 | 1820000
18.7 | Ống nối dây cỡ 185mm2 - không lõi thép (nối mối nối cò lèo: 1/3 ống/ 1 vị trí) | Mô tả kỹ thuật chương V | cái | 6 | 70000 | 420000
18.8 | Ống nối dây cỡ 95mm2 - có lõi thép (nối dây dẫn) | Mô tả kỹ thuật chương V | cái | 9 | 40000 | 360000
18.9 | Ống nối dây cỡ 95mm2 - không lõi thép (nối mối nối cò lèo: 1/3 ống/ 1 vị trí) | Mô tả kỹ thuật chương V | cái | 2 | 40000 | 80000
18.10 | Dây buộc đầu sứ phi kim 185mm2 | Mô tả kỹ thuật chương V | cái | 279 | 185000 | 51615000
18.11 | Dây buộc cổ sứ phi kim 185mm2 | Mô tả kỹ thuật chương V | cái | 302 | 295000 | 89090000
18.12 | Khánh đơn cho chuỗi sứ polymer | Mô tả kỹ thuật chương V | cái | 84 | 70000 | 5880000
18.13 | Sứ treo polymer 24kV-70N | A cấp | chuỗi | 42 |  | 0
18.14 | Móc treo chữ U D16 | Mô tả kỹ thuật chương V | cái | 336 | 28000 | 9408000
18.15 | Ống co nhiệt cách điện loại (D120/50) (0,4m/1 vị trí) | Mô tả kỹ thuật chương V | m | 9.6 | 80000 | 768000
18.16 | Băng keo cách điện trung thế 23 (19mm-9,1m) | Mô tả kỹ thuật chương V | cuộn | 10 | 250000 | 2500000
18.17 | Boulon móc 16x300/Zn+ 1 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật chương V | bộ | 10 | 37312 | 373120
18.18 | Boulon 16x300/Zn+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật chương V | bộ | 8 | 24000 | 192000
18.19 | Bảng Decan số trụ (mẫu theo bản vẽ) | Mô tả kỹ thuật chương V | bộ | 241 | 30000 | 7230000
18.20 | Lắp đặt sứ đứng 15-20KV, cột tròn, trên cột |  | 10sứ | 267 | 170000 | 45390000
18.21 | Lắp đặt xà thép 2100mm cho cột đỡ (20,8kg) |  | bộ | 6 | 400000 | 2400000
18.22 | Lắp đặt xà thép 2200mm cho cột đỡ (22,37kg) |  | bộ | 61 | 450000 | 27450000
18.23 | Lắp đặt xà thép 2200mm cho cột néo (22,37kg) |  | bộ | 50 | 550000 | 27500000
18.24 | Lắp đặt chuỗi cách điện polymer 22kV, lắp trên cột tròn |  | bộ | 252 | 550000 | 138600000
18.25 | Lắp đặt các loại sứ hạ thế, thủ công (sứ ống chỉ) |  | sứ | 207 | 40000 | 8280000
| TỔNG CỘNG |  |  |  |  | 1481983404 | 1530557379 | 3.174%
48977836.128
Bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm tám mươi mốt triệu, chín trăm tám mươi ba ngàn, bốn trăm lẻ bốn đồng
|  |  | Xuân Lộc, ngày 24 tháng 03 năm 2020 |  |  |  | 1481579542.872
|  |  | ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU |  |  |  | -403861.128
CÔNG TY TNHH THU LỘC
GIÁM ĐỐC
Tràn Thị Ngọc Thọ