## Sheet1
STT | Mô tả công việc mời thầu | Yêu cầu kỹ thuật/ Chỉ dẫn kỹ thuật | Đơn vị tính | Khối lượng mời thầu
1 | Gắn mới HT đo đếm 1 pha gắn tại trụ | Thực hiện đúng thiết kế, đảm bảo sự bền vững, chính xác kết cấu xây dựng lắp đặt theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam | bộ | 1400 | 147630 | 206682000 |  | 147630.0043
2 | Gắn mới HT đo đếm 3 pha gắn tại trụ | Thực hiện đúng thiết kế, đảm bảo sự bền vững, chính xác kết cấu xây dựng lắp đặt theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam | bộ | 90 | 200000 | 18000000 |  | 200000.0667
3 | Di dời HT đo đếm 1 pha | Thực hiện đúng thiết kế, đảm bảo sự bền vững, chính xác kết cấu xây dựng lắp đặt theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam | bộ | 70 | 220000 | 15400000 |  | 220000.0857
4 | Di dời HT đo đếm 3 pha | Thực hiện đúng thiết kế, đảm bảo sự bền vững, chính xác kết cấu xây dựng lắp đặt theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam | bộ | 10 | 257000 | 2570000 |  | 257000.6
5 | Di dời, nâng cấp HT đo đếm từ 1 pha lên 3 pha | Thực hiện đúng thiết kế, đảm bảo sự bền vững, chính xác kết cấu xây dựng lắp đặt theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam | bộ | 50 | 280010 | 14000500 |  | 280010.12
| 256652506 |  |  |  |  | 256652500 | 6