## Sheet1
0
001 | 20.89 | 20.89
002 | 37.82 | 58.71
003 | 35.72 | 94.43
004 | 41.88 | 136.31
005 | 32.44 | 168.75
006 | 32.46 | 201.21
007 | 36.28 | 237.49
008 | 36.33 | 273.82
009 | 39.9 | 313.72
010 | 37.07 | 350.79
011 | 37.53 | 388.32
012 | 34.63 | 422.95
013 | 39.79 | 462.74
014 | 36.11 | 498.85
/001 | 36.54 | 535.39
/002 | 24.96 | 560.35
/003 | 39.47 | 599.82
/004 | 46.6 | 646.42
/005 | 36.82 | 683.24
/006 | 43.25 | 726.49
/007 | 38.9 | 765.39
/008 | 41.49 | 806.88
/009 | 40.61 | 847.49
/010 | 41.22 | 888.71
/011 | 38.92 | 927.63
/012 | 39.28 | 966.91
/013 | 33.19 | 1000.1
/014 | 50.95 | 1051.05
/015 | 38.95 | 1090
/016 | 38.05 | 1130
/017 | 39.87 | 1170
/018 | 38.95 | 1121
/019 | 33.74 | 33.74
/020 | 21.89 | 55.63
/021 | 30.42 | 86.05
/022 | 25.01 | 111.06
/023 | 19.89 | 130.95
/024 | 33.96 | 164.91
/025 | 31.16 | 196.07
/026 | 6.31 | 202.38
/027 | 38.53 | 240.91
/028 | 44.95 | 285.86
/029 | 2.48 | 288.34
/030 | 30.79 | 319.13
/031 | 37.9 | 357.03

## Sheet2
Số trụ trung thế hiện hữu: 044A Hình thức trụ hiện hữu: I-DT Trụ bê tông ly tâm 14m: 2 Móng bê tông trụ đôi 14m: 1 Tiếp địa lặp lại (trụ 14m): 1 Bộ xà lệch đơn L75x75x8 dài 2m: X-20ĐL2/3: 1 X-22K-K: 1 Bộ cách điện đứng+ty sứ : SĐU: 9 Chuỗi sứ treo Polymer 25kV lắp vào xà: 3 Bộ Uclevis đỡ dây trung hòa trụ ghép: 1 Bộ khóa néo dây trung hòa vào trụ ghép: 1
001 | 20.89 | Số trụ trung thế NC, XDM: 1 Khoảng cách NC, XDM: 20,9 Cáp 24KV ACXH 95mm2: 20,9 Hình thức trụ thiết kế: 2DT Trụ bê tông ly tâm 14m: 2 Móng bê tông trụ đôi 14m: 1 X-22K-Đ: 1 X-22K-K: 1 Bộ cách điện đứng+ty sứ : SĐU: 6 Chuỗi sứ treo Polymer 25kV lắp vào xà: 6 Bộ khóa néo dây trung hòa vào trụ ghép: 2
002 | 37.82 | Số trụ trung thế NC, XDM: 2 Khoảng cách NC, XDM: 37,8 Cáp 24KV ACXH 95mm2: 58,7 Hình thức trụ thiết kế: 2DT Trụ bê tông ly tâm 14m: 1 Móng M14: 1 Tiếp địa trụ Recloser, LBS: 1 X-22K-Đ: 1 Chuỗi sứ treo Polymer 25kV lắp vào xà: 6 Bộ Uclevis đỡ dây trung hòa: 1
003 | 35.72 | Số trụ trung thế NC, XDM: 3 Khoảng cách NC, XDM: 35,7 Cáp 24KV ACXH 95mm2: 94,4 Hình thức trụ thiết kế: I Trụ bê tông ly tâm 14m: 1 Móng M14: 1 X-21ĐL: 1 Bộ cách điện đứng+ty sứ : SĐU: 3 Bộ Uclevis đỡ dây trung hòa: 1
004 | 41.88 | Số trụ trung thế NC, XDM: 4 Khoảng cách NC, XDM: 41,9 Cáp 24KV ACXH 95mm2: 136,3 Hình thức trụ thiết kế: I Trụ bê tông ly tâm 14m: 1 Móng M14: 1 X-21ĐL: 1 Bộ cách điện đứng+ty sứ : SĐU: 3 Bộ Uclevis đỡ dây trung hòa: 1
005 | 32.44 | Số trụ trung thế NC, XDM: 5 Khoảng cách NC, XDM: 32,4 Cáp 24KV ACXH 95mm2: 168,8 Hình thức trụ thiết kế: I Trụ bê tông ly tâm 14m: 1 Móng M14: 1 Tiếp địa lặp lại (trụ 14m): 1 X-21ĐL: 1 Bộ cách điện đứng+ty sứ : SĐU: 3 Bộ Uclevis đỡ dây trung hòa: 1
006 | 32.46 | Số trụ trung thế NC, XDM: 6 Khoảng cách NC, XDM: 32,5 Cáp 24KV ACXH 95mm2: 201,2 Hình thức trụ thiết kế: I Trụ bê tông ly tâm 14m: 1 Móng M14: 1 X-21ĐL: 1 Bộ cách điện đứng+ty sứ : SĐU: 3 Bộ Uclevis đỡ dây trung hòa: 1
007 | 36.28 | Số trụ trung thế NC, XDM: 7 Khoảng cách NC, XDM: 36,3 Cáp 24KV ACXH 95mm2: 237,5 Hình thức trụ thiết kế: I Trụ bê tông ly tâm 14m: 1 Móng M14: 1 X-21ĐL: 1 Bộ cách điện đứng+ty sứ : SĐU: 3 Bộ Uclevis đỡ dây trung hòa: 1
008 | 36.33 | Số trụ trung thế NC, XDM: 8 Khoảng cách NC, XDM: 36,3 Cáp 24KV ACXH 95mm2: 273,8 Hình thức trụ thiết kế: I Trụ bê tông ly tâm 14m: 1 Móng M14: 1 X-21ĐL: 1 Bộ cách điện đứng+ty sứ : SĐU: 3 Bộ Uclevis đỡ dây trung hòa: 1
009 | 39.9 | Số trụ trung thế NC, XDM: 9 Khoảng cách NC, XDM: 39,9 Cáp 24KV ACXH 95mm2: 313,7 Hình thức trụ thiết kế: I Trụ bê tông ly tâm 14m: 1 Móng M14: 1 X-21ĐL: 1 Bộ cách điện đứng+ty sứ : SĐU: 3 Bộ Uclevis đỡ dây trung hòa: 1
010 | 37.07 | Số trụ trung thế NC, XDM: 10 Khoảng cách NC, XDM: 37,1 Cáp 24KV ACXH 95mm2: 350,8 Hình thức trụ thiết kế: I Trụ bê tông ly tâm 14m: 1 Móng M14: 1 Tiếp địa lặp lại (trụ 14m): 1 X-21ĐL: 1 Bộ cách điện đứng+ty sứ : SĐU: 3 Bộ Uclevis đỡ dây trung hòa: 1
011 | 37.53 | Số trụ trung thế NC, XDM: 11 Khoảng cách NC, XDM: 37,5 Cáp 24KV ACXH 95mm2: 388,3 Hình thức trụ thiết kế: I Trụ bê tông ly tâm 14m: 1 Móng M14: 1 X-21ĐL: 1 Bộ cách điện đứng+ty sứ : SĐU: 3 Bộ Uclevis đỡ dây trung hòa: 1
012 | 34.63 | Số trụ trung thế NC, XDM: 12 Khoảng cách NC, XDM: 34,6 Cáp 24KV ACXH 95mm2: 423 Hình thức trụ thiết kế: I Trụ bê tông ly tâm 14m: 1 Móng M14: 1 X-21ĐL: 1 Bộ cách điện đứng+ty sứ : SĐU: 3 Bộ Uclevis đỡ dây trung hòa: 1
013 | 39.79 | Số trụ trung thế NC, XDM: 13 Khoảng cách NC, XDM: 39,8 Cáp 24KV ACXH 95mm2: 462,7 Hình thức trụ thiết kế: I Trụ bê tông ly tâm 14m: 1 Móng M14: 1 X-21ĐL: 1 Bộ cách điện đứng+ty sứ : SĐU: 3 Bộ Uclevis đỡ dây trung hòa: 1
014 | 36.11 | Số trụ trung thế NC, XDM: 14 Khoảng cách NC, XDM: 36,1 Cáp 24KV ACXH 95mm2: 498,9 Hình thức trụ thiết kế: 2DT90 Trụ bê tông ly tâm 14m: 2 Móng bê tông trụ đôi 14m: 1 Tiếp địa lặp lại (trụ 14m): 1 X-22K-Đ: 1 X-22K-K: 1 Bộ cách điện đứng+ty sứ : SĐU: 6 Bộ khóa néo dây trung hòa vào trụ ghép: 2
/001 | 36.54 | Số trụ trung thế NC, XDM: /001 Khoảng cách NC, XDM: 36,5 Cáp 24KV ACXH 95mm2: 535,4 Hình thức trụ thiết kế: IG BTLT 12: 2 Móng bê tông trụ đôi 12m: 1 Bộ xà lệch kép L75x75x8 dài 2m: X-20KL2/3: 1 Bộ cách điện đứng+ty sứ : SĐU: 6 Bộ Uclevis đỡ dây trung hòa trụ ghép: 1
/002 | 24.96 | Số trụ trung thế NC, XDM: /002 Khoảng cách NC, XDM: 25 Cáp 24KV ACXH 95mm2: 560,4 Hình thức trụ thiết kế: IG BTLT 12: 2 Móng bê tông trụ đôi 12m: 1 Bộ xà lệch kép L75x75x8 dài 2m: X-20KL2/3: 1 Bộ cách điện đứng+ty sứ : SĐU: 6 Bộ Uclevis đỡ dây trung hòa trụ ghép: 1
/003 | 39.47 | Số trụ trung thế NC, XDM: /003 Khoảng cách NC, XDM: 39,5 Cáp 24KV ACXH 95mm2: 599,8 Hình thức trụ thiết kế: I BTLT 12: 1 Móng M12: 1 Bộ xà lệch đơn L75x75x8 dài 2m: X-20ĐL2/3: 1 Bộ cách điện đứng+ty sứ : SĐU: 3 Bộ Uclevis đỡ dây trung hòa: 1
/004 | 46.6 | Số trụ trung thế NC, XDM: /004 Khoảng cách NC, XDM: 46,6 Cáp 24KV ACXH 95mm2: 646,4 Hình thức trụ thiết kế: IG BTLT 12: 2 Móng bê tông trụ đôi 12m: 1 Bộ xà lệch kép L75x75x8 dài 2m: X-20KL2/3: 1 Bộ cách điện đứng+ty sứ : SĐU: 6 Bộ Uclevis đỡ dây trung hòa trụ ghép: 1
/005 | 36.82 | Số trụ trung thế NC, XDM: /005 Khoảng cách NC, XDM: 36,8 Cáp 24KV ACXH 95mm2: 683,2 Hình thức trụ thiết kế: IG BTLT 12: 2 Móng bê tông trụ đôi 12m: 1 Tiếp địa lặp lại trụ 12m: 1 Bộ xà lệch kép L75x75x8 dài 2m: X-20KL2/3: 1 Bộ cách điện đứng+ty sứ : SĐU: 6 Bộ Uclevis đỡ dây trung hòa trụ ghép: 1
/006 | 43.25 | Số trụ trung thế NC, XDM: /006 Khoảng cách NC, XDM: 43,3 Cáp 24KV ACXH 95mm2: 726,5 Hình thức trụ thiết kế: IG BTLT 12: 2 Móng bê tông trụ đôi 12m: 1 Bộ xà lệch kép L75x75x8 dài 2m: X-20KL2/3: 1 Bộ cách điện đứng+ty sứ : SĐU: 6 Bộ Uclevis đỡ dây trung hòa trụ ghép: 1
/007 | 38.9 | Số trụ trung thế NC, XDM: /007 Khoảng cách NC, XDM: 38,9 Cáp 24KV ACXH 95mm2: 765,4 Hình thức trụ thiết kế: I BTLT 12: 1 Móng M12: 1 Bộ xà lệch đơn L75x75x8 dài 2m: X-20ĐL2/3: 1 Bộ cách điện đứng+ty sứ : SĐU: 3 Bộ Uclevis đỡ dây trung hòa: 1
/008 | 41.49 | Số trụ trung thế NC, XDM: /008 Khoảng cách NC, XDM: 41,5 Cáp 24KV ACXH 95mm2: 806,9 Hình thức trụ thiết kế: I BTLT 12: 1 Móng M12: 1 Bộ xà lệch đơn L75x75x8 dài 2m: X-20ĐL2/3: 1 Bộ cách điện đứng+ty sứ : SĐU: 3 Bộ Uclevis đỡ dây trung hòa: 1
/009 | 40.61 | Số trụ trung thế NC, XDM: /009 Khoảng cách NC, XDM: 40,6 Cáp 24KV ACXH 95mm2: 847,5 Hình thức trụ thiết kế: I BTLT 12: 1 Móng M12: 1 Tiếp địa lặp lại trụ 12m: 1 Bộ xà lệch đơn L75x75x8 dài 2m: X-20ĐL2/3: 1 Bộ cách điện đứng+ty sứ : SĐU: 3 Bộ Uclevis đỡ dây trung hòa: 1
/010 | 41.22 | Số trụ trung thế NC, XDM: /010 Khoảng cách NC, XDM: 41,2 Cáp 24KV ACXH 95mm2: 888,7 Hình thức trụ thiết kế: 2DT BTLT 12: 2 Móng bê tông trụ đôi 12m: 1 X-22K-K: 1 Bộ cách điện đứng+ty sứ : SĐU: 6 Chuỗi sứ treo Polymer 25kV lắp vào xà: 6 Bộ khóa néo dây trung hòa vào trụ ghép: 2
/011 | 38.92 | Số trụ trung thế NC, XDM: /011 Khoảng cách NC, XDM: 38,9 Cáp 24KV ACXH 95mm2: 927,6 Hình thức trụ thiết kế: IG BTLT 12: 2 Móng bê tông trụ đôi 12m: 1 Bộ xà lệch kép L75x75x8 dài 2m: X-20KL2/3: 1 Bộ cách điện đứng+ty sứ : SĐU: 6 Bộ Uclevis đỡ dây trung hòa trụ ghép: 1
/012 | 39.28 | Số trụ trung thế NC, XDM: /012 Khoảng cách NC, XDM: 39,3 Cáp 24KV ACXH 95mm2: 966,9 Hình thức trụ thiết kế: I BTLT 12: 1 Móng M12: 1 Bộ xà lệch đơn L75x75x8 dài 2m: X-20ĐL2/3: 1 Bộ cách điện đứng+ty sứ : SĐU: 3 Bộ Uclevis đỡ dây trung hòa: 1
/013 | 33.19 | Số trụ trung thế NC, XDM: /013 Khoảng cách NC, XDM: 33,2 Cáp 24KV ACXH 95mm2: 1000,1 Hình thức trụ thiết kế: IG BTLT 12: 2 Móng bê tông trụ đôi 12m: 1 Bộ xà lệch kép L75x75x8 dài 2m: X-20KL2/3: 1 Bộ cách điện đứng+ty sứ : SĐU: 6 Bộ Uclevis đỡ dây trung hòa trụ ghép: 1
/014 | 50.95 | Số trụ trung thế NC, XDM: /014 Khoảng cách NC, XDM: 50,9 Cáp 24KV ACXH 95mm2: 1051,1 Hình thức trụ thiết kế: IG BTLT 12: 2 Móng bê tông trụ đôi 12m: 1 Bộ xà lệch kép L75x75x8 dài 2m: X-20KL2/3: 1 Bộ cách điện đứng+ty sứ : SĐU: 6 Bộ Uclevis đỡ dây trung hòa trụ ghép: 1
/015 | 38.95 | Số trụ trung thế NC, XDM: /015 Khoảng cách NC, XDM: 39 Cáp 24KV ACXH 95mm2: 1090 Hình thức trụ thiết kế: IG BTLT 12: 2 Móng bê tông trụ đôi 12m: 1 Bộ xà lệch kép L75x75x8 dài 2m: X-20KL2/3: 1 Bộ cách điện đứng+ty sứ : SĐU: 6 Bộ Uclevis đỡ dây trung hòa trụ ghép: 1
/016 | 38.05 | Số trụ trung thế NC, XDM: /016 Khoảng cách NC, XDM: 38,1 Cáp 24KV ACXH 95mm2: 1128,1 Hình thức trụ thiết kế: I BTLT 12: 1 Móng M12: 1 Bộ xà lệch đơn L75x75x8 dài 2m: X-20ĐL2/3: 1 Bộ cách điện đứng+ty sứ : SĐU: 3 Bộ Uclevis đỡ dây trung hòa: 1
/017 | 39.87 | Số trụ trung thế NC, XDM: /017 Khoảng cách NC, XDM: 39,9 Cáp 24KV ACXH 95mm2: 1167,9 Hình thức trụ thiết kế: I BTLT 12: 1 Móng M12: 1 Tiếp địa lặp lại trụ 12m: 1 Bộ xà lệch đơn L75x75x8 dài 2m: X-20ĐL2/3: 1 Bộ cách điện đứng+ty sứ : SĐU: 3 Bộ Uclevis đỡ dây trung hòa: 1
/018 | 38.95 | Số trụ trung thế NC, XDM: /018 Khoảng cách NC, XDM: 39 Cáp 24KV ACXH 95mm2: 1206,9 Hình thức trụ thiết kế: 2DT90 Trụ bê tông ly tâm 14m: 2 Móng bê tông trụ đôi 14m: 1 Tiếp địa lặp lại (trụ 14m): 1 X-22K-Đ: 1 X-22K-K: 1 Bộ cách điện đứng+ty sứ : SĐU: 6 Bộ khóa néo dây trung hòa vào trụ ghép: 2
/019 | 33.74 | Số trụ trung thế NC, XDM: /019 Khoảng cách NC, XDM: 33,7 Cáp 24KV ACXH 95mm2: 1240,6 Hình thức trụ thiết kế: I BTLT 12: 1 Móng M12: 1 Tiếp địa lặp lại trụ 12m: 1 Bộ xà lệch đơn L75x75x8 dài 2m: X-20ĐL2/3: 1 Bộ cách điện đứng+ty sứ : SĐU: 3 Bộ Uclevis đỡ dây trung hòa: 1
/020 | 21.89 | Số trụ trung thế NC, XDM: /020 Khoảng cách NC, XDM: 21,9 Cáp 24KV ACXH 95mm2: 1262,5 Hình thức trụ thiết kế: I BTLT 12: 1 Móng M12: 1 Tiếp địa lặp lại trụ 12m: 1 Bộ xà lệch đơn L75x75x8 dài 2m: X-20ĐL2/3: 1 Bộ cách điện đứng+ty sứ : SĐU: 3 Bộ Uclevis đỡ dây trung hòa: 1
/021 | 30.42 | Số trụ trung thế NC, XDM: /021 Khoảng cách NC, XDM: 30,4 Cáp 24KV ACXH 95mm2: 1292,9 Hình thức trụ thiết kế: 2DT90 Trụ bê tông ly tâm 14m: 2 Móng bê tông trụ đôi 14m: 1 Tiếp địa lặp lại (trụ 14m): 1 X-22K-Đ: 1 X-22K-K: 1 Bộ cách điện đứng+ty sứ : SĐU: 6 Bộ khóa néo dây trung hòa vào trụ ghép: 2
/022 | 25.01 | Số trụ trung thế NC, XDM: /022 Khoảng cách NC, XDM: 25 Cáp 24KV ACXH 95mm2: 1317,9 Hình thức trụ thiết kế: I BTLT 12: 1 Móng M12: 1 Tiếp địa lặp lại trụ 12m: 1 Bộ xà lệch đơn L75x75x8 dài 2m: X-20ĐL2/3: 1 Bộ cách điện đứng+ty sứ : SĐU: 3 Bộ Uclevis đỡ dây trung hòa: 1
/023 | 19.89 | Số trụ trung thế NC, XDM: /023 Khoảng cách NC, XDM: 19,9 Cáp 24KV ACXH 95mm2: 1337,8 Hình thức trụ thiết kế: 2DT90 Trụ bê tông ly tâm 14m: 2 Móng bê tông trụ đôi 14m: 1 Tiếp địa lặp lại (trụ 14m): 1 X-22K-Đ: 1 X-22K-K: 1 Bộ cách điện đứng+ty sứ : SĐU: 6 Bộ khóa néo dây trung hòa vào trụ ghép: 2
/024 | 33.96 | Số trụ trung thế NC, XDM: /024 Khoảng cách NC, XDM: 34 Cáp 24KV ACXH 95mm2: 1371,8 Hình thức trụ thiết kế: I BTLT 12: 1 Móng M12: 1 Tiếp địa lặp lại trụ 12m: 1 Bộ xà lệch đơn L75x75x8 dài 2m: X-20ĐL2/3: 1 Bộ cách điện đứng+ty sứ : SĐU: 3 Bộ Uclevis đỡ dây trung hòa: 1
/025 | 31.16 | Số trụ trung thế NC, XDM: /025 Khoảng cách NC, XDM: 31,2 Cáp 24KV ACXH 95mm2: 1402,9 Hình thức trụ thiết kế: 2DT Trụ bê tông ly tâm 14m: 1 Móng M14: 1 X-22K-K: 1 Bộ cách điện đứng+ty sứ : SĐU: 6 Chuỗi sứ treo Polymer 25kV lắp vào xà: 6 Bộ khóa néo dây trung hòa vào trụ ghép: 2
/026 | 6.31 | Số trụ trung thế NC, XDM: /026 Khoảng cách NC, XDM: 6,3 Cáp 24KV ACXH 95mm2: 1409,3 Hình thức trụ thiết kế: 2DT Trụ bê tông ly tâm 14m: 2 Móng bê tông trụ đôi 14m: 1 X-22K-K: 1 Bộ cách điện đứng+ty sứ : SĐU: 6 Chuỗi sứ treo Polymer 25kV lắp vào xà: 6 Bộ khóa néo dây trung hòa vào trụ ghép: 2
/027 | 38.53 | Số trụ trung thế NC, XDM: /027 Khoảng cách NC, XDM: 38,5 Cáp 24KV ACXH 95mm2: 1447,8 Hình thức trụ thiết kế: I BTLT 12: 1 Móng M12: 1 Tiếp địa lặp lại trụ 12m: 1 Bộ xà lệch đơn L75x75x8 dài 2m: X-20ĐL2/3: 1 Bộ cách điện đứng+ty sứ : SĐU: 3 Bộ Uclevis đỡ dây trung hòa: 1
/028 | 44.95 | Số trụ trung thế NC, XDM: /028 Khoảng cách NC, XDM: 45 Cáp 24KV ACXH 95mm2: 1492,7 Hình thức trụ thiết kế: 2DT Trụ bê tông ly tâm 14m: 2 Móng bê tông trụ đôi 14m: 1 X-22K-K: 1 Bộ cách điện đứng+ty sứ : SĐU: 6 Chuỗi sứ treo Polymer 25kV lắp vào xà: 6 Bộ khóa néo dây trung hòa vào trụ ghép: 2
/029 | 2.48 | Số trụ trung thế NC, XDM: /029 Khoảng cách NC, XDM: 2,5 Cáp 24KV ACXH 95mm2: 1495,2 Hình thức trụ thiết kế: 2DT Trụ bê tông ly tâm 14m: 1 Móng M14: 1 X-22K-K: 1 Bộ cách điện đứng+ty sứ : SĐU: 6 Chuỗi sứ treo Polymer 25kV lắp vào xà: 6 Bộ khóa néo dây trung hòa vào trụ ghép: 2
/030 | 30.79 | Số trụ trung thế NC, XDM: /030 Khoảng cách NC, XDM: 30,8 Cáp 24KV ACXH 95mm2: 1526 Hình thức trụ thiết kế: IG BTLT 12: 2 Móng bê tông trụ đôi 12m: 1 Bộ xà lệch kép L75x75x8 dài 2m: X-20KL2/3: 1 Bộ cách điện đứng+ty sứ : SĐU: 6 Bộ Uclevis đỡ dây trung hòa trụ ghép: 1
/031 | 37.9 | Số trụ trung thế NC, XDM: /031 Khoảng cách NC, XDM: 37,9 Cáp 24KV ACXH 95mm2: 1355,8 Hình thức trụ thiết kế: DT BTLT 12: 2 Móng bê tông trụ đôi 12m: 1 X-22K-K: 1 Chuỗi sứ treo Polymer 25kV lắp vào xà: 3 Bộ khóa néo dây trung hòa vào trụ ghép: 1

## Sheet3
BangKe | Cáp nhôm lõi thép AC-70/11 | Kéo dây nhôm lõi thép cỡ dây 70mm2 | Kéo dây nhôm bọc 95mm2 | Lắp chuỗi sứ néo Polymer | Lắp Bộ cách điện đứng+ty sứ | Lắp rack sứ + sứ ống chỉ | #N/A | Số trụ trung thế hiện hữu | Số trụ trung thế NC, XDM | Khoảng cách NC, XDM | Cáp 24KV ACXH 95mm2 | Cáp đồng bọc 24KV-CXV-50 | Cáp đồng bọc 24KV-CXV-25 | Hình thức trụ hiện hữu | Hình thức trụ thiết kế | Trụ bê tông ly tâm 12m hiện hữu | BTLT 12 | Trụ bê tông ly tâm 14m | Móng M12 | Móng bê tông trụ đôi 12m | Móng M14 | Móng bê tông trụ đôi 14m | Tiếp địa trụ Recloser, LBS | Tiếp địa lặp lại trụ 12m | Tiếp địa lặp lại (trụ 14m) | Bộ xà lệch đơn L75x75x8 dài 2m: X-20ĐL2/3 | Bộ xà lệch kép L75x75x8 dài 2m: X-20KL2/3 | X-21ĐL | X-21KL | X-22K-Đ | X-22K-K | Bộ xà composite 2,4m bắt FCO | Bộ cách điện đứng+ty sứ : SĐU | Chuỗi sứ treo Polymer 25kV lắp vào xà | Chuỗi sứ treo Polymer kép 25kV lắp vào xà | Bộ Uclevis đỡ dây trung hòa | Bộ Uclevis đỡ dây trung hòa trụ ghép | Bộ khóa néo dây trung hòa vào trụ ghép | Bộ khóa néo dây trung hòa vào trụ đơn | Dây buộc đầu sứ cỡ dây 95mm2 | Dây buộc cổ sứ đôi cỡ dây 95 mm2 | Kẹp quai 2/0 | Kẹp hotline 2/0 | Kẹp ép WR cỡ dây 70mm2 | Kẹp ép WR cỡ dây 95mm2 | Đầu cosse ép Cu-Al 50mm2 | Đầu cosse ép Cu 50mm2 | Đầu cosse ép Cu 25mm2 | Ống co nhiệt | Băng keo cách điện trung thế | FCO 24KV - 200A | FCO 24kV - 100A | Recloser 24kV 630A - 800A (MBA cấp nguồn + Phụ kiện) | LTD 1P 24KV - 800A | Chống sét van LA-18KV-10KA | Ghi chú | Bass LI bắt FCO, LA | Nắp che đầu cực FCO | Bảng tên trạm, bảng báo nguy hiểm + đinh vít | Kéo dây nhôm lõi thép cỡ dây 50mm2 | Kéo dây nhôm bọc cỡ dây 50mm2 | Lắp Sứ treo polymer | FCO 24KV - 200A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[8 empty] | 044A | [5 empty] | I-DT |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 9 | 3 |  |  | 1 | 1 |  | 9 |  |  |  | 2 | 6 | [17 empty] | 3
[9 empty] | 001 | 20.89 | 20.89 |  |  | 2DT |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 1 |  | 6 | 6 |  |  |  | 2 |  | 6 |  |  |  | 2 | 6 |  |  |  | 3 | 1
[9 empty] | 002 | 37.82 | 58.71 |  |  | 2DT |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  | 0 | 6 |  | 1 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 1 | 3 | 6
[9 empty] | 003 | 35.72 | 94.43 |  |  | I |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 3
[9 empty] | 004 | 41.88 | 136.31 |  |  | I |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 3
[9 empty] | 005 | 32.44 | 168.75 |  |  | I |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 3
[9 empty] | 006 | 32.46 | 201.21 |  |  | I |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 3
[9 empty] | 007 | 36.28 | 237.49 |  |  | I |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 3
[9 empty] | 008 | 36.33 | 273.82 |  |  | I |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 3
[9 empty] | 009 | 39.9 | 313.72 |  |  | I |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 3
[9 empty] | 010 | 37.07 | 350.79 |  |  | I |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 3
[9 empty] | 011 | 37.53 | 388.32 |  |  | I |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 3
[9 empty] | 012 | 34.63 | 422.95 |  |  | I |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 3
[9 empty] | 013 | 39.79 | 462.74 |  |  | I |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 3
[9 empty] | 014 | 36.11 | 498.85 |  |  | 2DT90 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  | 6 |  |  | 2 | 6 |  |  |  | 3 | 1
[9 empty] | /001 | 36.54 | 535.39 |  |  | IG |  |  | 2 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 1 |  |  |  | 6 |  |  | 6
[9 empty] | /002 | 24.96 | 560.35 |  |  | IG |  |  | 2 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 1 |  |  |  | 6
[9 empty] | /003 | 39.47 | 599.82 |  |  | I |  |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 3
[9 empty] | /004 | 46.6 | 646.42 |  |  | IG |  |  | 2 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 1 |  |  |  | 6
[9 empty] | /005 | 36.82 | 683.24 |  |  | IG |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 1 |  |  |  | 6
[9 empty] | /006 | 43.25 | 726.49 |  |  | IG |  |  | 2 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 1 |  |  |  | 6
[9 empty] | /007 | 38.9 | 765.39 |  |  | I |  |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 3
[9 empty] | /008 | 41.49 | 806.88 |  |  | I |  |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 3
[9 empty] | /009 | 40.61 | 847.49 |  |  | I |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 3
[9 empty] | /010 | 41.22 | 888.71 |  |  | 2DT |  |  | 2 |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  | 6 | 6 |  |  |  | 2 |  | 6
[9 empty] | /011 | 38.92 | 927.63 |  |  | IG |  |  | 2 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 1 |  |  |  | 6
[9 empty] | /012 | 39.28 | 966.91 |  |  | I |  |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 3
[9 empty] | /013 | 33.19 | 1000.1 |  |  | IG |  |  | 2 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 1 |  |  |  | 6
[9 empty] | /014 | 50.95 | 1051.05 |  |  | IG |  |  | 2 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 1 |  |  |  | 6
[9 empty] | /015 | 38.95 | 1090 |  |  | IG |  |  | 2 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 1 |  |  |  | 6
[9 empty] | /016 | 38.05 | 1128.05 |  |  | I |  |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 3
[9 empty] | /017 | 39.87 | 1167.92 |  |  | I |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 3
[9 empty] | /018 | 38.95 | 1206.87 |  |  | 2DT90 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  | 6 |  |  | 2 | 6 |  |  |  | 3 | 1
[9 empty] | /019 | 33.74 | 1240.61 |  |  | I |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 3
[9 empty] | /020 | 21.89 | 1262.5 |  |  | I |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 3
[9 empty] | /021 | 30.42 | 1292.92 |  |  | 2DT90 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  | 6 |  |  | 2 | 6 |  |  |  | 3 | 1
[9 empty] | /022 | 25.01 | 1317.93 |  |  | I |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 3
[9 empty] | /023 | 19.89 | 1337.82 |  |  | 2DT90 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 6 |  |  |  |  | 2 |  |  | 6 |  |  | 2 | 6 |  |  |  | 3 | 1
[9 empty] | /024 | 33.96 | 1371.78 |  |  | I |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 3
[9 empty] | /025 | 31.16 | 1402.94 |  |  | 2DT |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 |  | 6 | 6 |  |  |  | 2 |  | 6
[9 empty] | /026 | 6.31 | 1409.25 |  |  | 2DT |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 6 | 6 |  |  |  | 2 |  | 6
[9 empty] | /027 | 38.53 | 1447.78 |  |  | I |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [6 empty] | 3 |  |  | 1 |  |  |  | 3
[9 empty] | /028 | 44.95 | 1492.73 |  |  | 2DT |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 6 | 6 |  |  |  | 2 |  | 6
[9 empty] | /029 | 2.48 | 1495.21 |  |  | 2DT |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 |  | 6 | 6 |  |  |  | 2 |  | 6
[9 empty] | /030 | 30.79 | 1526 |  |  | IG |  |  | 2 |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 1 |  |  |  | 6
[9 empty] | /031 | 37.9 | 1355.83 |  |  | DT |  |  | 2 |  |  | 1 | [10 empty] | 1 |  |  | 3 |  |  |  | 1