## Sheet1
Mẫu số 18. BẢNG TỔNG HỢP GIÁ DỰ THẦU
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
STT | Mô tả công việc mời thầu | Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật chính | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính | * Đơn giá dự thầu |  | Thành tiền
A | Móng M12
1 | Đào hố móng đất cấp 3 sâu >1m, rộng =1m2 |  | 13 | bộ | 430050 |  | 5590650
2 | Đắp đất công trình bằng đàm cọc, độ chặt k=0,85 |  | 13 | bộ | 31000 |  | 403000
B | Móng bê tông trụ đôi 12m | [5 empty] | 0
1 | Đào đất móng cột, trụ, hố kiểm tra rộng >1m, sâu >1m |  | 16 | bộ | 1608900 |  | 25742400
2 | Boulon 16x550VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật chương V | 16 | bộ | 47240 |  | 755840
3 | Boulon 16x600VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật chương V | 16 | bộ | 48696 |  | 779136
4 | Boulon 16x750VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật chương V | 16 | bộ | 53960 |  | 863360
5 | Đắp đất công trình bằng đàm cọc, độ chặt k=0,85 |  | 16 | bộ | 33000 |  | 528000
6 | Đổ bê tông mác M150 đá 1x2 |  | 22.912 | m3 | 1967165 |  | 45071684.48
C | Móng bê tông trụ đôi 14m | [5 empty] | 0
1 | Đào đất móng cột, trụ, hố kiểm tra rộng >1m, sâu >1m, đất cấp 3 bằng thủ công |  | 3 | bộ | 1689800 |  | 5069400
2 | Boulon 16x750VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật chương V | 3 | bộ | 53960 |  | 161880
3 | Boulon 16x600VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật chương V | 3 | bộ | 48696 |  | 146088
4 | Boulon 16x550VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật chương V | 3 | bộ | 47240 |  | 141720
5 | Đắp đất công trình bằng đàm cọc, độ chặt k=0,85 |  | 3 | bộ | 35400 |  | 106200
6 | Đổ bê tông mác M150 đá 1x2 |  | 4.305 | m3 | 1983240 |  | 8537848.2
D | Tiếp địa lặp lại trụ 12m | [5 empty] | 0
1 | Cáp đồng trần M25mm2: 9m (luồn trong thân trụ) | A CẤP | 10,1 | kg
2 | Cọc tiếp đất tiếp địa 16- 2,4m + kẹp cọc | Mô tả kỹ thuật chương V | 5 | bộ | 116480 |  | 582400
3 | Kẹp ép WR 279 | Mô tả kỹ thuật chương V | 5 | cái | 9520 |  | 47600
4 | ốc xiết cáp Cu cỡ 25mm2(tạo điểm hởù) | Mô tả kỹ thuật chương V | 10 | cái | 25760 |  | 257600
5 | Kéo dây tiếp địa | Mô tả kỹ thuật chương V | 10,1 | kg | 5700 |  | 57570
6 | ống PVC D21x1,6mm | Mô tả kỹ thuật chương V | 7,5 | m | 6820 |  | 51150
7 | Đóng cọc tiếp địa đất cấp 3 | Mô tả kỹ thuật chương V | 5 | cọc | 161383 |  | 806915
8 | Đào rãnh tiếp địa đất cấp 3, sâu <1m |  | 5 | bộ | 44000 |  | 220000
9 | Đắp đất rãnh tiếp địa cấp 3, độ chặt k=0,85 |  | 5 | bộ | 2000 |  | 10000
E | Trụ bê tông ly tâm 12m | [5 empty] | 0
1 | Trụ BTLT 12m F540 dự ứng lực (k=2) | A CẤP | 45 | trụ |  |  | 0
2 | Vật liệu dựng trụ |  | 45 | trụ | 20160 |  | 907200
3 | Dựng trụ BTLT <=12m thủ công + cơ giới |  | 45 | trụ | 1900994 |  | 85544730
F | Trụ bê tông ly tâm 14m | [5 empty] | 0
1 | Trụ BTLT 14m F650 dự ứng lực (k=2) | A CẤP | 6 | trụ |  |  | 0
2 | Vật liệu dựng trụ |  | 6 | trụ | 20160 |  | 120960
3 | Dựng trụ BTLT 14m thủ công + cơ giới |  | 6 | trụ | 2067723 |  | 12406338
G | Bộ xà Compoxit 2,4m đỡ FCO, LA | [5 empty] | 0
1 | Xà compoxit 110x80x5-2400mm (bắt FCO, LA) | A CẤP | 4 | thanh |  |  | 0
2 | Thanh chống đà Compoxit dẹp 10x40x920 cho đà 2,4m | A CẤP | 8 | thanh |  |  | 0
3 | Boulon 16x350+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật chương V | 8 | bộ | 32792 |  | 262336
4 | Boulon 14x150+ 2 long đền vuông D16-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật chương V | 8 | bộ | 10200 |  | 81600
5 | Lắp xà compoxit 2,4m (<=15kg, NC = 0,8 Đà sắt) |  | 4 | bộ | 292507 |  | 1170028
H | Bộ xà kép L75x75x8 dài 2.2m: X-22K - C810 | [5 empty] | 0
1 | Đà Sắt góc L75 x75 x8 dài 2,2m (4 ốp) | A CẤP | 12 | thanh |  |  | 0
2 | Thanh chống đà sắt góc L50x50x5 dài 0,81m | A CẤP | 24 | thanh |  |  | 0
3 | Boulon 16x300+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật chương V | 12 | bộ | 29880 |  | 358560
4 | Boulon 16x300VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật chương V | 12 | bộ | 34360 |  | 412320
5 | Boulon 16x50+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật chương V | 24 | bộ | 14200 |  | 340800
I | Lắp xà néo 58,63kg (X22K) | [5 empty] | 0
1 | Bộ xà kép L75x75x8 dài 2.2m: X-22KK - C810 (trụ ghép) |  | 10 | Bộ |  |  | 0
2 | Đà Sắt góc L75 x75 x8 dài 2,2m (4 ốp) | A CẤP | 20 | thanh |  |  | 0
3 | Thanh chống đà sắt góc L50x50x5 dài 0,81m | A CẤP | 40 | thanh |  |  | 0
4 | Boulon 16x500+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật chương V | 20 | bộ | 41080 |  | 821600
5 | Boulon 16x550VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật chương V | 20 | bộ | 47240 |  | 944800
6 | Boulon 16x50+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật chương V | 40 | bộ | 14200 |  | 568000
7 | Lắp xà néo 58,63kg (X22K) |  | 10 | bộ | 1161959 |  | 11619590
J | Bộ xà lệch đơn L75x75x8 dài 2,1m: X-21ĐL | [5 empty] | 0
1 | Đà Sắt góc L75 x75 x8 dài 2,1m (3 ốp) | A CẤP | 13 | thanh |  |  | 0
2 | Thanh chống đà sắt góc L50x50x5 dài 1,99m | A CẤP | 13 | thanh |  |  | 0
3 | Boulon 16x300+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật chương V | 26 | bộ | 29880 |  | 776880
4 | Boulon 16x50+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật chương V | 13 | bộ | 14200 |  | 184600
5 | Lắp xà đỡ thẳng 29,42kg (X21Đ) |  | 13 | bộ | 619307 | 0 | 8050991
K | Bộ xà lệch kép L75x75x8 dài 2,1m: X-21KL |  |  |  |  | 0 | 0
1 | Đà Sắt góc L75 x75 x8 dài 2,1m (3 ốp) | A CẤP | 14 | thanh |  | 0 | 0
2 | Thanh chống đà sắt góc L50x50x5 dài 1,99m | A CẤP | 14 | thanh |  | 0 | 0
3 | Boulon 16x300VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật chương V | 14 | bộ | 34360 | 0 | 481040
4 | Boulon 16x300+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật chương V | 14 | bộ | 29880 | 0 | 418320
5 | Boulon 16x50+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật chương V | 14 | bộ | 14200 | 0 | 198800
6 | Lắp xà góc 58,889kg (X2,1K) |  | 7 | bộ | 873487 | 0 | 6114409
L | Bộ xà lệch đơn L75x75x8 dài 2m: X-20ĐL2/3 |  |  |  |  | 0 | 0
1 | Đà Sắt góc L75 x75 x8 dài 2m (3 ốp) | A CẤP | 2 | thanh |  | 0 | 0
2 | Thanh chống đà sắt góc L50x50x5 dài 1,15m | A CẤP | 2 | thanh |  | 0 | 0
3 | Boulon 16x250+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật chương V | 4 | bộ | 26520 | 0 | 106080
4 | Boulon 16x50+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật chương V | 2 | bộ | 14200 | 0 | 28400
5 | Lắp xà đơn đỡ 2m (25,356kg) |  | 2 | bộ | 611239 | 0 | 1222478
M | Phân trung thế 3 pha XD mới 1 mạch |  |  |  |  | 0 | 0
1 | Cáp nhôm lõi thép bọc 24KV AC/XLPE50 mm2 | A CẤP | 3.7 | mét |  | 0 | 0
2 | Cáp 24KV C/XLPE/PVC 25mm2 | A CẤP | 33 | mét |  | 0 | 0
3 | Cáp nhôm lõi thép AC-50/8 | A CẤP | 241 | kg |  | 0 | 0
N | Bộ Uclevis đỡ dây trung hòa: Đth-U |  |  |  |  | 0 | 0
1 | Uclevis | Mô tả kỹ thuật chương V | 21 | bộ | 14560 | 0 | 305760
2 | Sứ ống chỉ | A CẤP | 21 | cái |  | 0 | 0
3 | Boulon 16x300+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật chương V | 21 | bộ | 29880 | 0 | 627480
O | Bộ khóa néo dây trung hòa vào trụ: Nth-T |  |  |  |  | 0 | 0
1 | Khóa néo dây cỡ dây 50 | Mô tả kỹ thuật chương V | 22 | cái | 78400 | 0 | 1724800
2 | Móc treo chữ U ( 50) | Mô tả kỹ thuật chương V | 44 | cái | 20720 | 0 | 911680
3 | Boulon mắt 16x300+ 1 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật chương V | 22 | bộ | 41520 | 0 | 913440
P | Bộ cách điện đứng+ty sứ : SĐU |  |  |  |  | 0 | 0
1 | Sứ đứng 24KV | A CẤP | 119 | cái |  | 0 | 0
2 | Chân sứ đứng D20 bọc chì | A CẤP | 119 | cái |  | 0 | 0
Q | Chuỗi sứ treo Polymer 25kV lắp vào xà : CĐT ply-X |  |  |  |  | 0 | 0
1 | Sứ treo polymer | A CẤP | 78 | cái |  | 0 | 0
2 | Móc treo chữ U | Mô tả kỹ thuật chương V | 132 | cái | 20720 | 0 | 2735040
3 | Giáp níu dừng dây bọc 50mm2 + yếm móng U + Mắt nối yếm | Mô tả kỹ thuật chương V | 66 | cái | 176960 | 0 | 11679360
R | Phụ Kiện |  |  |  |  | 0 | 0
1 | Kẹp ép WR 279 | Mô tả kỹ thuật chương V | 26 | cái | 9520 | 0 | 247520
2 | Kẹp ép WR 419 | Mô tả kỹ thuật chương V | 6 | cái | 19800 | 0 | 118800
3 | Boulon móc 16x300+ 1 long đền tròn D18-50x50x3/ZnSử DụNG BắT RAC CHO TRụ MớI | Mô tả kỹ thuật chương V | 38 | bộ | 36040 | 0 | 1369520
4 | Óng co nhiệt cách điện 24kV D60 | Mô tả kỹ thuật chương V | 2 | m | 61600 | 0 | 123200
5 | Óng bọc cách điện 24kV | Mô tả kỹ thuật chương V | 3 | m | 52800 | 0 | 158400
6 | Băng keo cách điện trung thế 2228(50.1mm-3,-, 1m-1.65mm) | Mô tả kỹ thuật chương V | 3 | cuộn | 313600 | 0 | 940800
7 | Băng keo cách điện hạ thế | Mô tả kỹ thuật chương V | 3 | cuộn | 3360 | 0 | 10080
8 | Đầu cosse ép Cu-Al 50mm2+ chụp đầu coss | Mô tả kỹ thuật chương V | 12 | cái | 123200 | 0 | 1478400
9 | Kẹp quai 2/0 | Mô tả kỹ thuật chương V | 12 | cái | 39200 | 0 | 470400
10 | Kẹp quai 4/0 | Mô tả kỹ thuật chương V | 9 | cái | 66080 | 0 | 594720
11 | Kẹp hotline 2/0 | Mô tả kỹ thuật chương V | 12 | cái | 58240 | 0 | 698880
12 | Kẹp hotline 4/0 | Mô tả kỹ thuật chương V | 9 | cái | 84000 | 0 | 756000
13 | ống nối dây cỡ 50mm2 | Mô tả kỹ thuật chương V | 3 | cái | 20160 | 0 | 60480
14 | Bộ khánh lắp chuỗi polymer kép 160x6 | Mô tả kỹ thuật chương V | 24 | bộ | 217800 | 0 | 5227200
15 | Chụp đầu cực trên dưới FCO | Mô tả kỹ thuật chương V | 12 | bộ | 85120 | 0 | 1021440
16 | Rack 4 sứ + bulon | Mô tả kỹ thuật chương V | 2 | bộ | 142780 | 0 | 285560
17 | Kẹp U bolt dây 95mm2 + bulon | Mô tả kỹ thuật chương V | 32 | cái | 15125 | 0 | 484000
18 | Chụp kẹp Uquai | Mô tả kỹ thuật chương V | 21 | bộ | 50400 | 0 | 1058400
19 | Bass LI bắt FCO | Mô tả kỹ thuật chương V | 12 | Bộ | 36960 | 0 | 443520
20 | Dây buộc đầu sứ TTF (50-70mm2) | Mô tả kỹ thuật chương V | 45 | cái | 159040 | 0 | 7156800
21 | Dây buộc cổ sứ TTF (50-70mm2) | Mô tả kỹ thuật chương V | 54 | cái | 159040 | 0 | 8588160
22 | Dây buộc đầu sư đôiự TTF (50-70mm2) | Mô tả kỹ thuật chương V | 14 | cái | 152100 | 0 | 2129400
23 | Dây buộc đầu sứ TTF (185-240mm2) | Mô tả kỹ thuật chương V | 6 | cái | 186200 | 0 | 1117200
24 | Kéo dây nhôm lõi thép cỡ dây 50mm2 (TC kết hợp máy kéo độ cao >10m) |  | 3.627 | km | 4622000 | 0 | 16763994
25 | Kéo dây nhôm lõi thép cỡ dây 50mm2 ((TC kết hợp máy kéo độ cao <10m; NCx0.7) |  | 1.209 | km | 4122000 | 0 | 4983498
26 | Lắp sứ đứng 24KV + ty |  | 119 | bộ | 108933 | 0 | 12963027
27 | Lắp chuỗi sứ néo Polymer |  | 78 | chuỗi | 131124 | 0 | 10227672
28 | Lắp đặt sứ hạ thế, loại 1 sứ |  | 21 | bộ | 30259 | 0 | 635439
29 | Lắp đặt sứ hạ thế, loại 4 sứ |  | 2 | bộ | 32259 | 0 | 64518
30 | Bảng số trụ |  | 51 | trụ | 38500 | 0 | 1963500
S | Phần thiết bị đường dây 3 pha XDM 1 mạch |  |  |  |  | 0 | 0
1 | FCO 24kV - 100A | A CẤP | 12 | cái |  | 0 | 0
2 | Dây chảy 10K | Mô tả kỹ thuật chương V | 12 | Sợi | 31696 | 0 | 380352
T | Phần TBA |  |  |  |  | 0 | 0
1 | Máy biến áp 22/0,4kV 160kVA | A CẤP | 4 | máy |  | 0 | 0
2 | Máy biến áp 22/0,4kV- 250kVA | A CẤP | 2 | máy |  | 0 | 0
3 | FCO 24kV - 100A | A CẤP | 18 | cái |  | 0 | 0
4 | LA 18kV 10kA | A CẤP | 18 | cái |  | 0 | 0
5 | MCCB 3 cực 400V -250A - 35KA | A CẤP | 4 | cái |  | 0 | 0
6 | MCCB 3 cực 400V -400A - 50KA | A CẤP | 2 | cái |  | 0 | 0
7 | Biến dòng 600V - 250/5A | A CẤP | 12 | cái |  | 0 | 0
8 | Biến dòng 600V - 400/5A | A CẤP | 6 | cái |  | 0 | 0
9 | Điện kế 3 pha 4 dây 220/380V-5A | A CẤP | 6 | cái |  | 0 | 0
U | B. PHẦN VẬT LIỆU |  |  |  |  | 0 | 0
1 | Dây chảy 6K | Mô tả kỹ thuật chương V | 12 | Sợi | 30915 | 0 | 370980
2 | Dây chảy 8K | Mô tả kỹ thuật chương V | 6 | Sợi | 31472 | 0 | 188832
3 | Chụp đầu cực MBA | Mô tả kỹ thuật chương V | 18 | cái | 25760 | 0 | 463680
4 | Chụp đầu cực LA | Mô tả kỹ thuật chương V | 18 | cái | 15120 | 0 | 272160
5 | Chụp đầu cực trên dưới FCO | Mô tả kỹ thuật chương V | 18 | bộ | 85120 | 0 | 1532160
6 | Chụp kẹp Uquai | Mô tả kỹ thuật chương V | 18 | bộ | 50400 | 0 | 907200
V | ĐÀ ĐẶT MÁY BIẾN ÁP |  |  |  |  | 0 | 0
1 | Đà U160x60x5x2100mm | A CẤP | 12 | cái |  | 0 | 0
2 | Đà U160x60x5x1449mm | A CẤP | 6 | cái |  | 0 | 0
3 | Đà U160x60x5x1700mm | A CẤP | 12 | cái |  | 0 | 0
4 | Đà U160x60x5x740 | A CẤP | 6 | cái |  | 0 | 0
5 | Đà U100x46x4,5x1100mm | A CẤP | 6 | cái |  | 0 | 0
6 | Đà U100x46x4,5x1100mm | A CẤP | 6 | cái |  | 0 | 0
7 | Đà U100x46x4.5x500mm | A CẤP | 12 | cái |  | 0 | 0
8 | Đà U100x46x4.5x700mm | A CẤP | 6 | cái |  | 0 | 0
9 | Đà U100x46x4.5x700mm | A CẤP | 12 | cái |  | 0 | 0
10 | Boulon 16x50+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật chương V | 96 | bộ | 14200 | 0 | 1363200
11 | Boulon 16x100+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật chương V | 24 | bộ | 18200 | 0 | 436800
12 | Boulon 16x200+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật chương V | 24 | bộ | 23520 | 0 | 564480
13 | Boulon 16x350+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật chương V | 18 | bộ | 32792 | 0 | 590256
14 | Boulon 16x600VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật chương V | 18 | bộ | 48696 | 0 | 876528
15 | Boulon 16x650VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật chương V | 18 | bộ | 51500 | 0 | 927000
16 | Lắp bộ xà đỡ máy biến áp trạm ngồi (229,6kg) |  | 6 | bộ | 1331411 | 0 | 7988466
W | Xà đơn L75x75x8x2200 đỡỷ sứ |  |  |  |  | 0 | 0
1 | Đà Sắt góc L75 x75 x8 dài 2,2m (4 ốp) | A CẤP | 6 | thanh |  | 0 | 0
2 | Thanh chống đà sắt góc L50x50x5 dài 0,81m | A CẤP | 12 | thanh |  | 0 | 0
3 | Boulon 16x300+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật chương V | 12 | bộ | 29880 | 0 | 358560
4 | Boulon 16x50+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật chương V | 12 | bộ | 14200 | 0 | 170400
5 | Lắp xà đỡ 29,76kg (X22Đ) |  | 6 | bộ | 649568 | 0 | 3897408
X | Xà compositc 2,4m đỡ FCO, LA |  |  |  |  | 0 | 0
1 | Xà compoxit 110x80x5-2400mm (bắt FCO, LA) | A CẤP | 6 | thanh |  | 0 | 0
2 | Thanh chống đà Compoxit dẹp 10x40x920 cho đà 2,4m | A CẤP | 12 | thanh |  | 0 | 0
3 | Boulon 14x150+ 2 long đền vuông D16-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật chương V | 12 | bộ | 10200 | 0 | 122400
4 | Boulon 16x300+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật chương V | 6 | bộ | 29880 | 0 | 179280
5 | Boulon 16x400+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | Mô tả kỹ thuật chương V | 6 | bộ | 35480 | 0 | 212880
6 | Lắp xà compoxit 2,4m (<=15kg, NC = 0,8 Đà sắt) |  | 6 | bộ | 292507 | 0 | 1755042
Y | Tiếp địa TBA |  |  |  |  | 0 | 0
1 | Cáp đồng trần M25mm2 (5m) | A CẤP | 71 | kg |  | 0 | 0
2 | Cáp đồng bọc CV11 (5m) | A CẤP | 18 | mét |  | 0 | 0
3 | Cọc tiếp đất ị 16- 2,4m + kẹp cọc | Mô tả kỹ thuật chương V | 60 | bộ | 116480 | 0 | 6988800
4 | Kẹp ép WR 189 | Mô tả kỹ thuật chương V | 12 | cái | 7840 | 0 | 94080
5 | ống PVC D21x1,6mm | Mô tả kỹ thuật chương V | 9 | m | 6820 | 0 | 61380
6 | Oỏc xiết cáp Cu 1/0 | Mô tả kỹ thuật chương V | 36 | cái | 25760 | 0 | 927360
7 | Đóng cọc tiếp địa trong TBA |  | 60 | cọc | 161383 | 0 | 9682980
8 | Kéo dây tiếp địa trong TBA |  | 318 | m | 17920 | 0 | 5698560
9 | Đào rãnh tiếp địa đất cấp 3, sâu <1m |  | 6 | bộ | 1994300 | 0 | 11965800
10 | Đắp đất rãnh tiếp địa cấp 3, độ chặt k=0,85 |  | 6 | bộ | 90650 | 0 | 543900
Z | Tủ CB, điện kế 3 pha trạm ngồi |  |  |  |  | 0 | 0
1 | Tủ CB 3 pha trạm ngồi (tủ + bakelit + cổ dê + khóa) | Mô tả kỹ thuật chương V | 6 | bộ | 4808393 | 0 | 28850358
AA | Bộ dây dẫn 22kV xuống MBA |  |  |  |  | 0 | 0
1 | Cáp 24KV C/XLPE/PVC 25mm2 | A CẤP | 147 | mét |  | 0 | 0
2 | Kẹp quai 2/0 | Mô tả kỹ thuật chương V | 18 | cái | 39200 | 0 | 705600
3 | Kẹp hotline 2/0 | Mô tả kỹ thuật chương V | 18 | cái | 58240 | 0 | 1048320
4 | Bass LL bắt FCO và LA | Mô tả kỹ thuật chương V | 18 | bộ | 36960 | 0 | 665280
5 | Sứ đứng 24KV | A CẤP | 18 | cái |  | 0 | 0
6 | Chân sứ đứng D20 bọc chì | A CẤP | 18 | cái |  | 0 | 0
7 | Dây buộc đầu sứ TTF (50-70mm2) | Mô tả kỹ thuật chương V | 18 | cái | 159040 | 0 | 2862720
8 | Lắp cáp đồng xuống thiết bị D = 95mm2 |  | 147 | m | 26225 | 0 | 3855075
AB | Bộ dây dẫn cáp xuất hạ thế |  |  |  |  | 0 | 0
1 | Cáp đồng bọc CV185 | A CẤP | 42 | mét |  | 0 | 0
2 | Cáp đồng bọc CV150 | A CẤP | 84 | mét |  | 0 | 0
3 | Cáp đồng bọc CV120 | A CẤP | 104 | mét |  | 0 | 0
4 | Cáp đồng bọc CV95 | A CẤP | 208 | mét |  | 0 | 0
5 | Cáp đồng bọc CV25 | A CẤP | 48 | mét |  | 0 | 0
6 | Đầu cosse ép Cu 185mm2+ chụp đầu coss | Mô tả kỹ thuật chương V | 12 | cái | 44800 | 0 | 537600
7 | Đầu cosse ép Cu 150mm2+ chụp đầu coss | Mô tả kỹ thuật chương V | 24 | cái | 32480 | 0 | 779520
8 | Đầu cosse ép Cu 120mm2 + chụp đầu coss | Mô tả kỹ thuật chương V | 12 | cái | 22400 | 0 | 268800
9 | Đầu cosse ép Cu 95mm2+ chụp đầu coss | Mô tả kỹ thuật chương V | 24 | cái | 19600 | 0 | 470400
10 | Đầu cosse ép Cu 25mm2+ chụp đầu coss | Mô tả kỹ thuật chương V | 6 | cái | 5600 | 0 | 33600
11 | Kẹp ép WR 815 | Mô tả kỹ thuật chương V | 28 | cái | 31360 | 0 | 878080
12 | Kẹp ép WR 419 | Mô tả kỹ thuật chương V | 56 | cái | 19800 | 0 | 1108800
13 | ống PVC D114x4,9mm | Mô tả kỹ thuật chương V | 96 | m | 62832 | 0 | 6031872
14 | Khâu ven răng trong D114 | Mô tả kỹ thuật chương V | 12 | bộ | 35840 | 0 | 430080
15 | Khâu ven răng ngoài D114 | Mô tả kỹ thuật chương V | 12 | cái | 33600 | 0 | 403200
16 | Co 135 độ PVC 114 (45 độ) | Mô tả kỹ thuật chương V | 18 | cái | 56000 | 0 | 1008000
17 | Co 90 độ PVC 114 | Mô tả kỹ thuật chương V | 42 | cái | 56000 | 0 | 2352000
18 | Cổ dê trụ đôi kẹp 1 ống PVC D 114 (D230) | Mô tả kỹ thuật chương V | 18 | bộ | 106400 | 0 | 1915200
19 | Cổ dê trụ đôi kẹp 1 ống PVC D 114 (D280) | Mô tả kỹ thuật chương V | 30 | bộ | 108640 | 0 | 3259200
20 | Keo dán ống PVC (100gr) | Mô tả kỹ thuật chương V | 6 | tuýp | 13440 | 0 | 80640
21 | Keo silicon bít miệng ống 190g/ống | Mô tả kỹ thuật chương V | 18 | ống | 26880 | 0 | 483840
22 | Băng keo cách điện hạ thế |  | 12 | cuộn | 3360 | 0 | 40320
23 | Lắp cáp đồng xuống thiết bị D = 95mm2 |  | 208 | m | 26225 | 0 | 5454800
24 | Lắp cáp đồng xuống thiết bị D = 150mm2 |  | 188 | m | 45552 | 0 | 8563776
25 | Lắp cáp đồng xuống thiết bị D = 240mm2 |  | 42 | m | 68740 | 0 | 2887080
AC | Bộ dây dẫn đo đếm |  |  |  |  | 0 | 0
1 | Cáp CVV 4x4mm2 | A CẤP | 15 | mét |  | 0 | 0
2 | Đầu cosse ép Cu 5mm2 | Mô tả kỹ thuật chương V | 36 | cái | 1500 | 0 | 54000
3 | Bảng tên trạm | Mô tả kỹ thuật chương V | 6 | bộ | 188000 | 0 | 1128000
4 | Bảng báo nguy hiểm trạm | Mô tả kỹ thuật chương V | 6 | bộ | 188000 | 0 | 1128000
AD | Phần Nhổ trụ |  |  |  |  | 0 | 0
1 | Nhổ trụ BTLT 7,5m; 8,4m |  | 21 | trụ | 877349 |  | 18424329
Tổng hợp giá dự thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)) | [6 empty] | 485338803.68